附件

三次油气回收试点加油站油气排放浓度抽测结果表

| 序号 | 抽测时间 | 试点加油站名称 | 设备厂家 | 油气排放浓度（g/m3） | 油气排放浓度要求（g/m3） | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年9月23日 | 中石化南海大道南侧加油站 | 江苏锦泉环保科技有限公司 | 108 | ≤10 | 不合格 |
| 2 | 2021年9月23日 | 中石化海口山达石化有限公司荣山加油站 | 洛阳沃虹石化设备有限公司 | 14.5 |  | 不合格 |
| 3 | 2021年9月23日 | 中石油海口珠龙贸易有限公司海文胜加油站 | 优必得（OPW）石油设备（苏州）有限公司 | 6.99 |  | 合格 |
| 4 | 2021年9月23日 | 中石化海口白驹大道加油站 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 | 65.8 |  | 不合格 |
| 5 | 2021年9月27日 | 中石油三亚吉阳加油站 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 | 4.22 |  | 合格 |
| 6 | 2021年9月24日 | 澄迈焕琼加油站 | 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司 | 12.3 |  | 不合格 |
| 7 | 2021年9月24日 | 中石化海口荣泰加油站 | 东厚环保科技有限公司 | 2.54 |  | 合格 |
| 8 | 2021年9月24日 | 中石化海口劲力加油站 | 东厚环保科技有限公司 | 4.86 |  | 合格 |
| 9 | 2021年9月27日 | 三亚荔枝沟加油站 | 海南鑫泉通达石油设备科技有限公司 | 1.45 |  | 合格 |
| 10 | 2021年9月29日 | 海口珠龙贸易有限公司沿江加油站 | 优必得（OPW）石油设备（苏州）有限公司 | 1.90 |  | 合格 |