海南省执行报告技术审查要点

| 序号 | 审核内容 | 审核要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行报告 | 排污许可执行情况汇总 | 本表以企业填写为准，如有发生变化的事项，则需要在备注中注明具体变化情况。 |
| 2 |  | 企业基本信息表 | 1)排污单位基本信息表 | （1）报告周期若无污染治理投资，可不填写“污染治理设施计划投资情况”。 （2）取水量指排污单位生产用水和生活用水的合计总量。 |
|  |  |  | 2)燃料分析表 | 能源类型中的用量、硫分、灰分、挥发分、热值原则上指报告时段内全厂各批次收到基燃料的加权平均值，以入厂数据来衡量；排污单位也可使用入炉数据并在备注中说明；对于液体或气体燃料，可只填报用量、硫分、热值；热值指燃料低位发热量。 |
| 3 |  | 污染防治设施运行情况 | 1)污染治理设施正常运转信息 | 废水污染治理设施正常运转情况表 | 必须填写的内容：综合污水处理设施的运行时间、废水处理量、回用量、排放量、废水处理药剂使用量。 |
|  |  |  |  | 废气污染治理设施正常运转情况表 | （1）必须填写的内容：废气治理设施运行时间、添加药剂量、副产物产生量、去除率。 （2）废气治理设施(含脱硫、脱硝、除尘设施)运行时间进行校核，一般情况，废气治理设施运行时间≥生产单元实际生产时间。 |
|  |  |  | 2)污染治理设施异常情况汇总表 | （1）治理设施异常时段需要做好记录，待现场检查企业时重点检查企业的台账中的异常情况记录情况。 （2）安装在线监测的污染物因子须填写治理设施异常期间的污染物浓度，未安装在线监测的污染物因子可以不填写浓度。 |
|  |  |  | 3）小结 | （1）归纳总结报告周期内污染治理设施是否正常运行、有无异常情况、异常发生频次、原因类别、应对措施及整改计划等，并简要说明废气无组织控制情况。 （2）须简要给出执行情况与排污许可证相关规定相符性的结论，不可空白。 |
| 4 |  | 自行监测情况 | 1)正常时段排放信息 | 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 | （1）判断有效数据的数量与自行监测要求是否一致，应不少于排污许可证规定的自行监测开展频次要求。 （2）判断监测数据是否有超标，需要与后面“超标排放信息表”相对应，有超标情况说明的排口，须进一步核实超标数据数量是否正确填报。 （3）监测结果应填报排放浓度（折标）。 （4）自动监测设备的有效小时数不得小于生产设施总运行时间的75%。 （5）有许可排放浓度的污染物填写排放浓度监测数据表，有许可排放速率的污染物填写排放速率监测数据表，注意不要错填表单。 （6）超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。 |
|  |  |  |  | 有组织废气污染物排放速率监测数据统 |  |
|  |  |  |  | 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 |  |
|  |  |  |  | 废水污染物排放浓度监测数据统计表 |  |
|  |  |  | 2)非正常时段排放信息 | 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表 | 有在线监测排口的非正常工况时间应与企业生产现场的台账相一致，且监测数据统计填写完整即可。 |
|  |  |  |  | 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表 | 根据实际监测情况如实填报即可。 |
|  |  |  |  | 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表 | 有在线监测排口的特殊时段填报时间应与企业生产现场的台账相一致，且监测数据统计填写完整即可。 |
|  |  |  | 3）小结 | （1）归纳总结自行监测开展情况、监测质控（在线设备质控、自行开展监测质控）情况等。 （2）须简要给出执行情况与排污许可证相关规定相符性的结论，不可空白。 |
| 5 |  | 台账管理情况 | 1）台账管理情况表 | 该表以企业填报为准，若“是否完整”项填“否”，应备注说明具体原因。 |
|  |  |  | 2）小结 | 结合企业生产实际，归纳总结台账记录相关情况，不可空白。 |
| 6 |  | 实际排放情况及达标判定分析 | 1)实际排放量 | 废气实际排放量信息表 | （1）按照行业技术规范要求计算实际排放量,如排污许可证未许可排放量，参照实际排放量核算方法对涉及废气、废水主要污染物排放的因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷）进行核算并填报。 （2）查看有无上传计算过程附件，上传计算过程的，需要判断实际排放量计算方法是否正确，应采用技术规范中要求的实际排放量计算方法（注意手工监测与自动监测的计算公式不同）进行核算，且实际排放量数据应与计算附件相一致。 （3）判断有许可量的排放口实际排放量是否超出许可排放量（是逐一判断有许可排放量的排放口实际排放量是否超标，还是判断全厂总的实际排放量是否超过全厂总的许可排放量，应按照技术规范的具体要求进行判断）。 （4）如果技术规范要求计算废气一般排放口和无组织实际排放量，则需要审核废气实际排放量信息表的“其他合计”项是否填写。（其他合计包括了除主要排放口之外的废气污染物排放信息）。 （5）实际排放量为正常情况和非正常情况实际排放量之和。 （6）要求采用自动监测的排放口或污染物项目而未采用的，采用相应行业技术规范规定的对应实际排放量计算方法核算核算污染物排放量，且按直接排放进行核算。 |
|  |  |  |  | 废水实际排放量信息表 |  |
|  |  |  | 2)超标排放信息 | 有组织废气污染物超标时段小时均值报表 | 该表应和前面填写的超标监测数据统计对应，如有超标的监测数据，则此处应有超标时段污染物排放信息。 |
|  |  |  |  | 废水污染物超标时段日均值报表 |  |
|  |  |  | 3)特殊时段废气污染物实际排放量 | 与前面特殊时段监测数据统计表对应，如有特殊时段监测数据统计，则应填写特殊时段实际排放量。 |
|  |  |  | 4)小结 | （1）归纳总结污染物达许可排放浓度、达许可排放量相关情况情况。 （2）须简要给出执行情况与排污许可证相关规定相符性的结论，不可空白。 |
| 7 |  | 信息公开情况 | 1）信息公开信息报表 | 该表以企业填报为准，若“是否符合排污许可证要求”项填“否”，应备注说明具体原因。 |
|  |  |  | 2）小结 | 说明信息公开方式、公开内容等相关情况，不可空白。 |
| 8 |  | 企业内部情况环境管理体系建设与运行情况 | 企业体系、制度建设和实施、责任落实情况 | 结合企业生产实际，说明企业的环境管理体系设置、人员保障、相关规章制度的建设和实施情况等，不可空白。 |
| 9 |  | 其他排污许可证规定的内容执行情况 | 其他排污许可证规定的内容执行情况 | （1）此处填写内容根据许可证地方管理部门依法增加的环境管理要求或地方环保局的其他通知确定。 （2）土壤重点排污单位上报隐患排查制度建立和落实情况。 |
| 10 |  | 其他需要说明的情况 | 其他需要说明的情况 | 企业自行填写需要说明的情况。 |
| 附图附件 | 附图 | 此处上传监测点位图，要求监测点位图已上传且监测点位标注完整，如实反映实际监测点位布设位置。 |
|  | 污染物排放量计算过程 | 要求计算实际排放量的企业需要上传实际排放量计算过程，完整说明数据来源、计算方法，且实际排放量计算方法应符合技术规范中要求，数据修约应符合修约规范要求。 |
|  | 非正常工况证明材料 | 需上传非正常工况的记录台账及异常情况报告等证明材料。 |
|  | 其他 | （1）。 （2）排污单位自动监控设施故障/标定记录，包括起止时间、状态说明、原因分析、采取的恢复措施、手工补测开展情况等。 （3）排污单位主要生产单元开停机记录，应与正文生产运行情况保持一致。 （4）排污单位如涉及营业执照信息调整，须提供最新的营业执照。 （5）排污单位如在报告期内进行了技术改造，须提供相关说明文件。 （6）排污单位如涉及排放口变更情况，须提供排放口规范化设置情况说明附件（含现场照片）。 （7）排污单位如报告期内全程停产，本次执行报告可只提交停产说明。 （8）改正规定落实情况：改正期限到期的是否已经完成变更，未完成变更的原因；改正期限未到期的，改正进展情况。 （9）地方环保局要求的其他附件。 |
| 注： 1、本表以年报为例，季报相应内容参照执行。 2、本表供参考，市县可结合工作实际确定技术审查要点。 3、部分需要结合现场检查开展的内容请做好记录，待现场检查时一并检查。 |