## Sheet1
2021年海南省第四季度直排海污染源监测数据
序号 | 年 | 月 | 日 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总有机碳 | 色度 | LAS | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 邻二甲苯 | AOX | 间二甲苯 | 对二甲苯 | 苯并(a)芘 | 总氮 | 总磷
[9 empty] | (万吨/年) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
1 | 2021 | 10 | 11 | 海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂） | HN01C001 | 白沙门一期污水处理厂排放口 | 是 |  | 2688.9024 | 24 | 7 | 7 | 6.5 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.27; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.0007L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.0002L; 总镉: 0.00009L |  | 4 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 7.7 | 0.26
2 | 2021 | 10 | 11 | 北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂） | HN01C002 | 白沙门二期污水处理厂排放口 | 是 |  | 2352.4032 | 17 | 4.4 | 6 | 6.58 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.2; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.0007L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.0002L; 总镉: 0.00009L |  | 4 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 10.4 | 0.18
3 | 2021 | 10 | 12 | 北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂） | HN01C006 | 长流污水处理厂排放口 | 是 |  | 226.5408 | 13 | 3.7 | 6 | 7.39 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.69; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.0007L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.0002L; 总镉: 0.00009L |  | 4 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 3.22 | 0.07
4 | 2021 | 10 | 25 | 龙昆沟 | HN01C003 | 龙昆沟排放口 | 是 |  | 256.3488 | 15 | 3.8 | 26 |  | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.006 | 3.56 |  |  | 0.00088 | 0.0007L |  |  | 0.00012 | 0.0002L | 0.00009L |  | 16 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 7.7 | 0.94
5 | 2021 | 11 | 10 | 海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂） | HN01C009 | 桂林洋污水处理厂排放口 | 是 |  | 280.8576 | 12 | 3.6 | 7 | 7.7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.242; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.0007L; 总汞: 7e-05; 总铬: 0.0002L; 总镉: 0.00009L |  | 4 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 12 | 0.12
6 | 2021 | 10 | 12 | 五源河混合污废水入海排污口 | HN01C011 | 五源河混合污废水入海排污口 | 是 |  | 9.5606 | 10 | 2.4 | 14 |  | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.005L | 0.624 |  |  | 0.0004 | 0.0007L |  |  | 0.00004L | 0.0002L | 0.00009L |  | 8 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 2.39 | 0.12
7 | 2021 | 10 | 25 | 万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口 | HN01C012 | 1号市政生活污水排污口 | 是 |  | 0.25392 | 12 | 1.6 | 8 |  | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.005L | 0.657 |  |  | 0.0003L | 0.0007L |  |  | 0.00004L | 0.0002L | 0.00009L |  | 8 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 1.35 | 0.13
8 | 2021 | 11 | 9 | 海南铁路有限公司海口机辆轮渡段 | HN01C008 | 粤海铁路南港污水处理站入海排污口 | 是 |  | 3.7536 | 21 | 5.4 | 6 | 7.79 | 0.65 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.461; 总砷: 0.004; 总铅: 0.0007L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.0002L; 总镉: 0.00009L |  | 4 | 0.05L |  | 527 |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 2.45 | 0.2
9 | 2021 | 11 | 3 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚红沙水质净化厂） | HN02B001 | 三亚红沙水质净化厂排污口 | 否 | 粪大肠菌群数 | 770.9 | 16 | 3.6 | 5 | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.44; 总砷: 0.0079; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.00181; 总镉: 0.00005L |  | 3 | 0.05L |  | 10025 |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 12.9 | 0.28
9 | 2021 | 11 | 17 |  |  |  | 是 |  | 770.9 | 21 | 3.6 | 6 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.44; 总砷: 0.0079; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.00174; 总镉: 0.00005L |  | 3 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.00003L | [5 empty] | 13.2 | 0.25
10 | 2021 | 10 | 26 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | HN03A002 | 中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口 | 是 |  | 34.6 | 20 | 7.6 | 10 | 7.8 | 0.24 | 0.01L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.847; 总砷: 0.0022; 总镍: 0.05L | 9.3 |  |  | 0.042 |  | 0.002L | 0.002L | 0.002L |  | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L |  | 31.7 | 0.26
11 | 2021 | 11 | 9 | 海南金海浆纸业有限公司 | HN03A001 | 金海浆纸业制浆污水排放口 | 是 |  | 785.6 | 71 | 11.6 | 16 | 6.9 |  |  |  |  | 氨氮: 3.14 |  | 8 | [8 empty] | 0.015L |  |  |  | 8.72 | 0.02
12 | 2021 | 11 | 9 | 海南金海浆纸业有限公司 | HN03A003 | 金海浆纸业造纸污水排放口 | 是 |  | 159.3 | 57 | 9.6 | 12 | 6.8 |  |  |  |  | 氨氮: 0.544 |  | 8 | [8 empty] | 0.015L |  |  |  | 1.64 | 0.02
13 | 2021 | 10 | 27 | 海南逸盛石化有限公司 | HN03A004 | 海南逸盛石化有限公司污水排放口 | 是 |  | 108.4 | 32 | 8.3 | 12 | 8.4 | 0.22 | 0.01L | 1.95 |  | 0.004L | 0.005L | 0.221 | 0.05L | 0.05L | 0.0003L |  |  | 0.04 |  | 0.03L |  | 14.8 |  |  | 0.004L | [6 empty] | 0.015L | 0.002L | 0.002L |  | 35.8 | 0.08
14 | 2021 | 10 | 27 | 海南洋浦控股环保产业有限公司 | HN03C001 | 洋浦污水处理厂污水排放口 | 是 |  | 125.2 | 14 | 3 | 6 | 7.4 | 0.08 | 0.01L | 0.282 | 0.06L | 0.004L | 0.005L | 0.093 | 0.1 | 0.05L | 0.0003L | 0.00343 | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.00013 | 3.5 | 2 | 0.05L | 0.004L | 20L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.00001L | 0.002L | 0.015L | 0.002L | 0.002L | 0.000004L | 3.6 | 0.13
15 | 2021 | 10 | 26 | 海洋石油富岛有限公司 | HN07A001 | 富岛一期雨排口 | 是 |  | 0.46 | 16 | 3.7 | 7 | 7.17 | 0.06L | 0.002L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.46 |  |  |  | 0.001L | [10 empty] | 9.14 | 0.1
16 | 2021 | 10 | 26 | 海洋石油富岛有限公司 | HN07A002 | 富岛二期雨排口 | 是 |  | 0.92 | 28 | 6.2 | 12 | 6.5 | 0.06L | 0.002L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 1.82 |  |  |  | 0.001L | [10 empty] | 18.6 | 0.07
17 | 2021 | 10 | 26 | 苏伊士新创建环境管理（海南）有限公司东方分公司 | HN07A003 | 污水排放口 | 是 |  | 77.1 | 44 | 10.6 | 10 | 6.41 | 0.53 | 0.002L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 4.19 |  |  |  | 0.003 | [10 empty] | 30.7 | 0.05
18 | 2021 | 10 | 26 | 东方市水务有限公司（东方市污水处理厂） | HN07C001 | 东方污水处理厂排放口 | 是 |  | 201 | 14 | 3.2 | 8 | 6.77 | 0.2 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.24; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.003; 总汞: 0.0002; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 8 | 0.04L |  | 10L |  |  |  | 0.00001L | [5 empty] | 2.88 | 0.25
19 | 2021 | 10 | 26 | 东方市水务有限公司（东方市污水处理厂） | HN07C002 | 东方市污水处理厂工业废水排放口 | 是 |  | 36.4 | 16 | 3.6 | 10 | 6.37 | 0.14 | 0.002L |  |  | 0.004L | 0.005L | 0.15 | 0.05L | 0.05L | 0.0003L | 0.002L | 0.19 |  | 0.0022 | 0.03L | 0.0001L |  | 8 | [6 empty] | 0.00001L | [5 empty] | 2.68 | 0.21
20 | 2021 | 10 | 8 | 临高县水务有限公司（新盈污水处理厂） | HN24C001 | 临高县新盈污水处理厂出口 | 是 |  | 25.34 | 11 | 1.1 | 9 | 7.45 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.58; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.001L |  | 4 | 0.11 |  | 20L | [9 empty] | 5.7 | 0.4
21 | 2021 | 10 | 26 | 万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂） | HN06C001 | 万宁市污水处理厂排放口 | 是 |  | 140.8 | 9 | 2.9 | 6 | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.202; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.00032; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 5 | 0.05L |  | 10L | [9 empty] | 6.55 | 0.13
22 | 2021 | 11 | 2 | 儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口 | HN04B001 | 儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口 | 否 | 五日生化需氧量、悬浮物、总磷 | 7.56 | 85 | 21.5 | 106 | 8.2 | 0.06L | 0.01L |  | 0.36 | 0.004L | 0.005L | 6.7 |  |  | 0.00904 | 0.0703 |  |  | 0.00004L | 0.0829 | 0.00033 |  | 8 | 0.12 | 0.001L | [10 empty] | 6.91 | 0.73
23 | 2021 | 11 | 2 | 儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口 | HN04B002 | 儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口 | 否 | 化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮 | 6.048 | 158 | 58.9 | 31 | 7.45 | 0.41 | 0.01L |  | 3.15 | 0.004L | 0.005L | 32.6 |  |  | 0.0113 | 0.0118 |  |  | 0.00004L | 0.0199 | 0.00012 |  | 16 | 0.18 | 0.001L | [10 empty] | 33.3 | 3.03
24 | 2021 | 11 | 26 | 昌江县海尾镇海农村生活污水排放口 | HN26B001 | 海尾镇海农村生活污水排放口 | 是 |  | 1.8 | 34 | 8.2 | 12 |  | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.011 | 0.56 |  |  | 0.0015 | 0.001L |  |  | 0.00004L | 0.03L | 0.0001L |  | 8 | 0.12 | 0.004L | [10 empty] | 3.95 | 0.23
25 | 2021 | 11 | 22 | 陵水县污水处理有限公司 | HN28B001 | 陵水县污水处理厂排放口 | 是 |  | 165.82 | 22 | 3.1 | 6 | 7.5 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.26; 总砷: 0.0022; 总铅: 0.001L; 总汞: 7e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.05 |  | 1000 |  |  |  | 0.00002L | [5 empty] | 6.28 | 0.39
26 | 2021 | 11 | 22 | 陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口 | HN28B002 | 陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口 | 是 |  |  | 25 | 2.1 | 7 | 7.6 | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.005L | 0.478 |  |  | 0.0014 | 0.001L |  |  | 5e-05 | 0.03L | 0.001L |  | 2 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 2.58 | 0.11
27 | 2021 | 11 | 22 | 陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口 | HN28B003 | 陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口 | 是 |  | 1.81 | 10 | 2.6 | 6 | 7.5 | 0.06L | 0.0003L |  | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 0.162 |  |  | 0.0023 | 0.001L |  |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L |  | 2 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 1.62 | 0.15
28 | 2021 | 10 | 19 | 海南欣龙无纺股份有限公司 | HN23A003 | 欣龙无纺排放口 | 是 |  | 0.4 | 10 | 2 | 7 | 6.65 | 0.06L | 0.01L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.09; 总铜: 0.02 |  | 1 | [12 empty] | 4.6 | 0.47
29 | 2021 | 10 | 19 | 海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂） | HN23C001 | 老城污水处理厂排放口 | 是 |  | 134.4 | 11 | 2.1 | 6 | 6.45 | 0.06L |  |  | 0.06L | 氨氮: 0.2; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00014; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.001L |  | 1 |  |  | 470 | [9 empty] | 10.44 | 0.34
30 | 2021 | 10 | 20 | 海南中海石油码头有限公司 | HN23A004 | 生产污水排放口 | 是 |  | 0.2 | 16 | 2.1 | 8 | 6.85 | 0.06L |  |  |  | 氨氮: 0.74 | 1.5 | 1 | [12 empty] | 9.82 | 0.03
31 | 2021 | 10 | 20 | 海南中海石油码头有限公司 | HN23B001 | 生活污水排放口 | 是 |  | 0.1 | 13 |  | 15 | 6.32 |  |  |  |  | 氨氮: 0.42 |  | 1 | [12 empty] | 16.6 | 2.26
32 | 2021 | 10 | 20 | 海南中海油气有限公司 | HN23A005 | 废水排放口 | 是 |  | 0.45 | 13 | 2.1 | 9 | 7.08 | 0.06L |  | 0.277 |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.16; 总锌: 0.05L; 总铜: 0.01L | 2.3 | 1 |  |  |  | 0.0008L | 0.001L | 0.001L |  | 0.0008L |  | 0.0007L | 0.0007L |  | 10.2 | 0.08
33 | 2021 | 11 | 10 | 文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂） | HN05B005 | 文昌市污水处理厂排放口 | 是 |  | 342.19 | 23 | 6.4 | 5 | 6.97 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.08; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.001L; 总汞: 9e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 482 |  |  |  | 0.00001L | [5 empty] | 5.98 | 0.16
34 | 2021 | 12 | 8 | 高隆湾市政排污管道 | HN05B006 | 高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口 | 是 |  | 22.36 | 30 | 6 | 8 |  | 0.06L | 0.01L |  | 0.06L | 0.004L | 0.005L | 0.5 |  |  | 0.0003L | 0.01L |  |  | 0.00004L | 0.03L | 0.0001L |  | 4 | 0.08 | 0.004L | [10 empty] | 2.12 | 0.2
35 | 2021 | 12 | 2 | 锦山沟 | HN05B007 | 锦山沟锦山村2#排放口 | 是 |  | 21.86 | 43 | 6.5 | 9 |  | 0.06L | 0.0003L |  | 0.06L | 0.004L | 0.024 | 1.94 |  |  | 0.0003L | 0.05L |  |  | 0.00004L | 0.03L | 0.009L |  | 4 | 0.05L | 0.004L | [10 empty] | 2.7 | 0.36
36 | 2021 | 11 | 11 | 文昌盈海清澜水务有限公司（文昌市清澜污水处理厂） | HN05C001 | 文昌市清澜污水处理厂总排放口 | 是 |  | 113.05 | 35 | 7.3 | 8 | 7.44 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.11; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 4e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2 | 0.05L |  | 600 |  |  |  | 0.00001L | [5 empty] | 6.52 | 0.59
37 | 2021 | 12 | 10 | 文昌春光食品有限公司 | HN05A002 | 污水处理站废水排放口 | 是 |  | 4.97 | 20 | 4.6 | 12 | 7.4 |  |  |  |  | 氨氮: 0.66 |  | 4 | [12 empty] | 2.94 | 0.34