附件：

海南省《水产养殖尾水排放标准（征求意见稿）》公众反馈意见及采纳情况汇总表

| 序号 | 单位 | 修改意见 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南智渔可持续科技发展研究中心 | 增加“不适用于水产养殖尾水排放实行深海排放的排放管理”。 | 不采纳。《污水海洋处置工程污染控制标准》主要针对单个工业企业的污水海洋处置，比本标准排放限值要高得多，甚至比我省未经处理的水产养殖尾水水质监测值都要高，不利于我省水产养殖尾水的环境治理，环保压力较大。本文件提出海水养殖尾水排入海域时实行离岸排放，有条件的应深水排放。养殖尾水深水排放时，执行表2中二级排放限值。 |
| 2 |  | 根据海南省水产养殖现状划分为淡水养殖连片区，海水池塘养殖连片区，海水工厂化养殖连片区，根据不同的养殖连片区制定相应的适用范围。 | 部分采纳。补充遥感影像对养殖图斑进行统计分析，作为适用范围确定的依据。根据2021年上半年遥感影像结合数据软件分析，池塘养殖面积小于3公顷的图斑数量最多，达1814个，占总图斑数的63.4%，标准制定的主要目的是通过引导养殖主体主动作为，减小尾水排放对环境的影响，应对所有养殖规模均适用。 |
| 3 |  | 将4.2 淡水养殖排放水域划分（a）中提到的“在此区域禁止从事水产养殖”删除，或改为“在此区域禁止新增水产养殖” | 采纳。 |
| 4 |  | 将4.2 淡水养殖排放水域划分（c）中提到的“排入该水域的淡水池塘养殖水执行表1中的二级标准。”修改为“排入该水域的水产养殖尾水执行表1中的二级标准。” | 采纳。 |
| 5 |  | 建议标准修订方在修订期间，同步开展验证监测工作，根据监测数据结果重新确定限值。 | 部分采纳。收集资料的资料已基本覆盖我省水产养殖区，具有代表性，编制说明中已将资料情况汇总进行列表说明。 |
| 6 |  | 选择已建设较为成熟的养殖处理设施（如“三池两坝”、“人工湿地”等）的养殖点监测其处理后尾水情况，通过养殖尾水处理后的达标情况判断排放指标限值的合理性。 | 部分采纳。养殖尾水的处理工艺与养殖规模、养殖品种等相关，根据收集到的水产养殖尾水数据，以第60百分位数～第90百分位数、新旧标准达标率综合确定排放限值，是合理的。 |
| 7 |  | 建议将6.1.1的描述修改为“淡水养殖尾水排放水样的采集地点设在排入外界水体的排口处(如有多处排水口，应分别取样)，水样的贮存、运输和预处理均按HJ 493、HJ 494的相关规定执行。” | 采纳。 |
| 8 |  | 建议将6.1.2的描述修改为“海水养殖尾水排放水样的采集地点设在养殖系统排放到外界水体的排口处(如有多处排水口，应分别取样)。水样的贮存、运输和预处理均按GB 17378.3的相关规定执行。” | 采纳。 |
| 9 |  | 表3中总氮和总磷的测定方法建议增加“流动分析法”。 | 采纳。 |
| 10 |  | 明确“原则上应通过管道离岸排放”的适用范围。 | 采纳。 |
| 11 |  | 根据不同处理模式设置相应的底泥处理装置。 | 采纳。 |
| 12 |  | 将“9.1 实施时间 全省水产养殖尾水排放自本文件实施之日起执行；”修改为“现有水产养殖尾水排放自2024年9月1日起实行，新（改、扩）建的水产养殖尾水排放自本文件实施之日起执行” | 采纳。新（改、扩）建的工厂化和池塘养殖尾水排放自本文件实施之日起执行，现有水产养殖尾水排放自2025年1月1日起执行；其他列入各级各类环境整治目标的地区或养殖品种，实施时间严于本文件要求的，按其规定执行。 |