附件：

《水质 9种亚硝胺类化合物的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法（征求意见稿）》地方标准公众反馈意见及采纳情况汇总表

| 序号 | 单位 | 修改意见 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | ℃和数字间不空格，请全文修改。 | 采纳，已修改。 |
| 2 |  | 8.2 公式中为ρ1i，下面的说明为Ρ1i。 | 采纳，已修改。 |
| 3 |  | 附录B表B.1 第一行表头的“总均值”单位字体与其它不一致。 | 采纳，已修改。 |
| 4 | 海南大学分析测试中心 | 4.9内标使用液 内标物仅列举8个，缺少N-亚硝基吡咯烷的对应内标物质。 | 未采纳。N-亚硝基吡咯烷与 N-亚硝基哌啶-d10出峰时间靠近，且分离效果良好，经验证实验表明采用N-亚硝基哌啶-d10作为N-亚硝基吡咯烷内标时候，结果稳定准确可靠。 |
| 5 |  | 6.2.2 “分别用5 ml、5 ml、5 ml 的二氯甲烷（4.2）洗脱三次”，表述可以调整。 | 采纳。修改为“用15ml二氯甲烷洗脱三次，每次5ml”。 |
| 6 | 海口海关技术中心 | 标题应增加对应的英文标题。 | 采纳。已增加英文标题。 |
| 7 |  | 4.5 无水硫酸钠无需特别说明。 | 采纳。已修改,删除”分析纯”。 |
| 8 |  | 6.2.3 浓缩过程的浓缩装置（5.3）括号内应为5.6。 | 采纳。已修改。 |
| 9 |  | 7.2.3标准参考谱图 图1应为9种亚硝胺类化合物和8种内标物的MRM总离子流图。 | 采纳。已修改,修改为”9种亚硝胺类化合物和8种内标物的总离子流图”。 |
| 10 |  | 8.1定性分析 定性分析应增加定性离子对的要求，如丰度比范围等。 | 采纳。已添加定性时相对离子丰度的最大允许偏差表。 |
| 11 |  | 附录B 表B.1和表B.2 表头缺少表字。 | 采纳。已修改。 |