# 2024年财政预算部分仪器采购

# 公开征集文件

采   购   人：海南省环境科学研究院

二O二四年三月

目   录

第一章 邀请函	1

第二章 报价人须知	4

第三章 用户需求书-采购需求表	13

第四章 评标办法及标准	22

第五章 响应文件内容和格式	29

第六章 合同条款	35

# 第一章 邀请函

项目概况

2024年财政预算部分仪器采购拟采购的潜在投标人应在海南省生态环境厅门户网站上下载获取采购文件，并于2024年3月21日09点30分（北京时间）前在海口市美兰区灵桂大道327号电商大厦海南省环境科学研究院提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNHKY-2024-01

项目名称：2024年财政预算部分仪器采购

预算金额：930000.00元。（超出预算金额的按无效响应处理）

采购需求：详见用户需求书

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业需提供营业执照，事业单位需提供事业单位法人证书，其他组织提供法人登记证书等相关证明文件，自然人提供身份证明；

（2）需提供2023年至今连续三个月企业纳税证明，或者会计师事务所出具的2023年度财务审计报告；

（3）需提供2023年至今连续三个月企业社保缴费记录；

（4）需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书。

## 三、获取采购文件

2024年3月15日至2024年3月20日期间，有意向的投标人自行在海南省生态环境厅门户网站（hnsthb.hainan.gov.cn）上下载招标文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年3月21日09点30分（北京时间），该时间届满后，对申请人基于任何原因迟延提交的响应文件，采购人均有权拒绝。

响应文件提交地点：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼海南省环境科学研究院901室

联系人：唐工，0898-65968106。

## 五、开启

时间：2024年3月21日09点30分（北京时间）

地点：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼海南省环境科学研究院903会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

本项目发布媒介为：海南省生态环境厅门户网站（hnsthb.hainan.gov.cn）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称： 海南省环境科学研究院

地    址： 海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦

联系方式： 0898-65968106

## 2.采购代理机构信息（无）

## 3.项目联系方式

项目联系人： 唐工

电     话： 0898-65968106

# 报价人须知

报价须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2024年财政预算部分仪器采购 项目编号：HNHKY-2024-01 |
| 2 | 招标方式 | 公开征集 |
| 3 | 预算金额 | 人民币930000.00元 |
| 4 | 合同履行期限 | 合同签订后30天内。 |
| 5 | 地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 报价时间 | 2024年3月21日09点30分 （北京时间） |
| 7 | 开评标时间及地点 | 时间：2024年3月21日09点30分（北京时间） 地点：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼海南省环境科学研究院。 |
| 8 | 保证金 | 保证金：0元 |
| 9 | 有效期 | 报价有效期：60天（日历日） |
| 10 | 响应文件份数 | 响应文件份数：正本壹份，副本叁份，电子版一份（U盘或光盘），报价一览表一份。 注：响应文件不得采用活页夹装订，采用胶装。 |
| 11 | 报价 | 投标人存在恶意报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。 |
| 12 | 中标服务费 | 无。 |

## 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人/招标人：海南省环境科学研究院

1.2招标代理机构：自行采购

2．适用范围

本招标文件仅适用于我院组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、服务和工程的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“申请人资格要求”规定的条件。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（须提供承诺函，格式见第四章）

3.5除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6报价人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与报价。

是否允许联合体投标：见第一章邀请函。

3.7本章3.6款的信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准（根据《财库〔2019〕38号》文的规定，报价人投标时不需提供）。

3.8银行、保险、石油石化、电力、电信等行业允许分支机构参与报价；适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

3.9是否允许进口产品参加：是。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定，成交后签订的合同未尽事宜，应包含本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由五部分组成，包括：

第一章  邀请函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书---采购需求表

第四章  评价办法及标准

第五章  响应文件内容和格式

第六章  合同条款

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按招标文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的全部后果及费用均由报价人负责。

7．招标文件的澄清

报价人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复。招标人将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式在海南省生态环境厅网站进行发布，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。投标人应当及时关注海南省生态环境厅有关本项目招标信息，获取相关变更信息后应立即以书面形式向招标人确认。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按招标文件的更正要求修正响应文件，招标人有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的报价人。

## 三、响应文件

9．报价

9.1 投标人提交的响应文件以及投标人与招标人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人响应文件受其影响后果由投保人自担。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文并加盖单位公章。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在投标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本文件所表述的时间均为北京时间。

10．报价有效期

报价有效期为从报价截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件视为无效投标文件。

11．响应文件的数量、签署及形式

响应文件份数：正本壹份，副本叁份，电子版一份（U盘或光盘），报价一览表一份。

注：响应文件不得采用活页夹装订，采用胶装。

## 四、响应文件的递交

12．响应文件的密封及标记

12.1 报价人应将响应文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南省环境科学研究院

项目名称：2024年财政预算部分仪器采购

项目编号：HNHKY-2024-01（如有分包则需注明包号，响应文件需分包装订）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

13．报价截止时间

13.l 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达海南省环境科学研究院规定的报价地点。

13.2 在报价截止时间后递交的响应文件，海南省环境科学研究院有权拒绝接受。

## 五、授标及签约

14．定标原则

14.1 评标小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选投标人。

14.2 评标小组对响应文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足申请人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 响应文件未按招标文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一价的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

14.3 评标小组将严格按照招标文件的要求对通过初步评审的报价人的响应文件进行评审，定标原则采用综合评分法。

14.4 评标小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。报价人不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为无效报价处理。

14.5 评标小组根据评标办法推荐出三家报价人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

14.6 招标人将在海南省生态环境厅网站上公示成交结果。

15.关于政策性优惠

15.1 所投产品含财政部 发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的节能产品，其评审价=投标价格*（1-2%），必须提供声明函并提供相关证明文件。

15.2 所投产品含财政部 发展改革委制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中的环境标志产品的，其评审价=投标价格*（1-2%），必须提供声明函并提供相关证明文件。（注：绿色印刷服务项目，获得环境标志认证的印刷服务供应商也享有此项政策性优惠）。

15.3 纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

15.3.1采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予5％的价格扣除。

15.3.2采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的5％的加分。

15.4 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

15.4.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。（需提供属于监狱企业的证明文件）

5）残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141号）。

15.4.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，工程项目评审价=投标价格*（1-3%）；货物和服务项目评审价=投标价格*（1-10%）；

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，工程项目评审价=投标价格*（1-1%）；货物和服务项目评审价=投标价格*（1-4%）。

15.4.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号））。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

15.4.4小微企业政策优惠按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库﹝2020﹞46号）文执行。

16. 质疑处理

16.1 质疑时限：投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起三个工作日内以书面形式向海南省环境科学研究院提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、三个工作日以外的质疑均有权拒绝受理。

16.2 质疑要求：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

16.3 质疑函格式：详见海南省财政厅质疑函范本。（未按照质疑函范本书写的质疑均不受理）

16.4 投标人在法定质疑期内将纸质证明材料送至海南省环境科学研究院，质疑时间以签收时间为准。

联系部门：海南省环境科学研究院

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼

17．成交通知

17.1 评审结束后确定成交候选投标人，成交公告在海南省生态环境厅门户网站公示，期限为1个工作日。

17.2 成交后，招标人应将成交结果通知所有投标人，并向成交投标人发出成交通知书。

17.3 成交投标人收到成交通知书后，须在收到成交通知书当日以书面形式回复招标人，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到招标人处领取则无需回复）。

17.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.1 成交投标人应按成交通知书规定的时间、地点与招标人签订合同,未按要求签订合同，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

18.2 招标文件、成交投标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

18.3 签订合同后，成交投标人应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，成交投标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，成交投标人的履约保证金（如有）将不予退还，并应按合同约定向招标人承担违约金。转包或分包造成招标人损失的，成交投标人还应承担相应赔偿责任。

19．采购代理服务费

本次采购活动为自行采购，采购代理服务费0元计。

20.其它

本项目不召开答疑会。

# 用户需求书-采购需求表

项目名称：2024年财政预算部分仪器采购

项目编号：HNHKY-2024-01

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野生动物红外自动监测仪 | 套 | 20 | 0.37 | 7.40 | 所投仪器单价均不得超出预算单价，否则报价无效 |
| 2 | 智能土壤呼吸室 | 套 | 1 | 27.20 | 27.20 |  |
| 3 | 便携式X射线光谱仪 | 套 | 1 | 34.00 | 34.00 |  |
| 4 | 无人机气体监测设备 | 套 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
| 5 | 智能云雾水采样器 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 合计 | 小写：¥930000.00 大写：人民币玖拾叁万元整 |

注：1. 保质期至少一年

- 提供24小时服务热线电话，报修后24小时响应

## 技术参数及配置要求

- 野生动物红外自动监测仪

技术参数

  - 网络：LTE 4 G/ 3 G/ 2 G 全网通

  - 云平台：通过手机APP与云平台进行图像管理及远程控制

  - 传输速度：最大 50Mbps 高速上传高清原图与视频

  - 天线：高增益全频 3 天线设计

  - GPS：可开关，自动定位

  - ▲分辨率：

照片分辨率：5 MP / 8 MP / 16 MP / 24 MP / 32 MP

录像分辨率：WVGA / 720 P / 1080 P / 3 K

  - 镜头：F / NO = 1.6，FOV = 65°

  - ▲PIR传感器及距离：多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性，25米

  - 补光灯及距离：60 颗 940 nm / 850 nm / 白光，25米

  - 显示屏：2.4 英寸，960*240 真高清，LCD显示屏

  - 内存：最大 512 GB

  - 环境光感应器：专业测光集成 IC

  - PIR灵敏度：可调节（高/中/低）

  - 录音：高品质录音设计，- 38 dB 灵敏度MIC

  - ▲触发时间：0.2秒，录像拍照同时启动

  - 触发间隔：0秒 ~ 60分钟

  - 定时拍摄：0秒 ~ 24小时，四段高精度工作时间定时

  - 连拍张数：1 ~ 10张

  - 录像时长：5 ~ 60秒

  - 太阳能充电：支持太阳能直接给，18650充电电池充电

  - 标称电压：9 V

  - 供电方式：AA碱性电池（1.5 V）、AA锂铁电池(1.5 V)、18650电池（须为尖头且不带保护板）、大容量电池、兼容性电池仓设计、DC6-14 V外接电源等

  - 安装调试方式：旋转式自拍屏，方便定位调试；弹夹式电池仓，装电池方便快捷；支持支架、绑带安装固定

  - 操作温度：- 40℃ 到 + 80℃

  - 工作湿度：5 % ~ 98 %

  - 认证：IP 68

  - 重量：536 g（含18650电池仓）、527 g（含AA电池仓）

  - 尺寸：114 mm × 158 mm × 70 mm

  - 是否内置耐低温钮扣电池：是

配置要求

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 监控相机 | 1台 |
| LTE天线 | 2根 |
| GPS天线 | 1根 |
| 绑带 | 1条 |
| 说明书（电子档） | 1份 |

- 智能土壤呼吸室

技术参数

  - 测量土壤面积：317.8 cm2

  - 空气温度热敏电阻：

测量范围：- 20 ℃～70 ℃；

准确度：± 0.5℃@0～70℃～70 ℃

  - 压力传感器：

测量范围：50 kPa～110 kPa；

准确度：±0.4 kPa，分辨率：1.5 Pa

  - 工作温度：- 20 ℃～50 ℃

  - 输出电压：10～17 VDC

  - 电池：两节4 S锂电池，98 Wh，14.4 V，带自我保护功能

  - 电池使用时间：14 小时（每节 7 小时）

  - 热电偶端口：使用6000-09 TC温度热电偶测量土壤温度

  - 电缆线长度：1.2 m或2 m

  - 内存：8GB内存

  - GPS：准确度2.5 m CEP；

  - WiFi：802.11 a/b/g/n/ac

  - SDI-12 接口：用于连接土壤温度水分传感器

配置要求

  - 扩展连接痕量气体分析仪：可以与LI-COR痕量气体分析仪连用，快速测量CH4、CO2等气体通量

  - 配备GPS 和Wi-Fi 通讯功能：内置Webserver，通过Wi-Fi 无线连接，手机及电脑的网页浏览器即可查看数据

  - 配套软件功能：设备需植入相应的多功能软件，可采集并存储计算处理后的通量数据和其他实时数据

  - 智能土壤呼吸室需配套可连接使用的土壤温度水分传感器

- 便携式X射线光谱仪

技术参数

  - 重量：不大于1.6 kg，测试主机外形尺寸不大于：20厘米x 40厘米x 25厘米

  - 靶材要求：错峰性要好，熔点大于1800摄氏度的元素作为靶材

  - 激发源：高性能微型X射线管，电压分为 6 ~ 50 KV三个阶段，电流200 uA最大（测试激发电压分为6 Kv到50 Kv三个阶段提供屏幕截图照片，并且三阶段测试时间可随意调）

  - 设备可对F、Ne、Na、Mg等元素到U之间的所有元素的系数和曲线进行修正（提供设备屏幕截图证明）

  - 探测器：恒温制冷硅漂移Cube放大技术的SDD（Silicon Draft detector）石墨烯窗口探测器，分辨率＜ 150 eV，探测具备防扎功能，可承受一定外力（至少40 N）的碰撞

  - 设备冷却方式：空气冷却（风冷）,无需额外冷水机冷却。

  - 轻便的安全互锁式XRF分析仪，自带红外感应，快速切断X电源，不会有X射线发出，以确保操作者安全性

  - 显示器：设备上内置显示器，可直接读数，高性能、高对比度、日光下可看清的LCD 3.7 in触屏显示器，可直接连接电脑进行操作

  - 元素范围：从Mg-U，可测试Mg、Al、Si、P、S、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Ag、Cd、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi、U等40种元素并同时显示。并可托拓展Na元素

  - 检测窗口：焦斑直径标配5 mm，并可根据自定义选择3 mm和8 mm

  - 供电系统：提供相对应的电池供电模块；并额外配备不间断电源系统，设备在电池没电状态下，可用不间断电源系统供电完成测样和进行持续的工作（提供该功能介绍和设备操作图片）

  - 电池具有屏幕可视电量显示功能，一次充电可连续使用6 - 8个小时。（提供屏幕可视电量照片）

  - 数据传输与处理：仪器可使用多种方式与计算机传输：包括蓝牙无线传输、U盘拷贝、USB连接线传输、多针脚接口连接电脑传输等

  - 开机密码保护，设Administrator密码和操作员密码两种权限，可设置设备自动待机时间不使用时会自动待机

  - 提供仪器控制软件：包含定性分析及定量分析软件并提供Na到U之间的元素校准曲线

  - 配备曲线：设备采用内标法，内置标准曲线和各元素的灵敏度，无需外部的标样建立曲线，可对土壤，固体粉末进行定性和定量分析（提供45种元素灵敏度列表）

  - 有效工作温度 -20℃ 到 + 50℃

  - 辐射安全：仪器必须配有原厂出具辐射剂量测试报告，并且设备辐射剂量< 0.6 μSv/h。（提供第三方辐射剂量测试报告）

  - 提供整机免费质保壹年

  - 测试范围：可以对粉末类样品中镉（Cd）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、铬（Cr）、镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）等重金属元素进行精确检测，Cd精确测试≤ 10分钟、其他元素≤ 2分钟

  - 检出限须达到如下标准：

Cd检出限：≤ 7.0 mg/kg

Hg检出限：≤ 10.0 mg/kg

Pb检出限：≤ 4.0 mg/kg

As检出限：≤ 5.0 mg/kg

Cr检出限：≤ 6.0 mg/kg

Ni检出限：≤ 3.0 mg/kg

Cu检出限：≤ 3.0 mg/kg

Zn检出限：≤ 2.0 mg/kg

  - 操作方式：一键测试，无需一直扣动扳机

  - 模式分类：筛查模式（可根据设定标准做超标与否的判断）、定量模式

  - 结果输出：测试报告自动生成，报表输出

  - 报表格式：内置存储，可存储 ≥ 1000000条测试记录，可定制输出Excel，PDF等格式

配置要求

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 锂离子电池 | 2个 |
| 电池充电器 | 1套 |
| 窗口膜片 | 5片 |
| 仪器箱 | 1个 |
| USB数据线 | 1根 |
| 十字螺丝刀 | 1把 |
| 样品杯 | 50个 |
| 麦拉膜 | 50片 |
| 便携腰包 | 1个 |
| 快速使用指南 | 1份 |
| 元素周期及能量表 | 1份 |
| 辐射剖面数据图 | 1份 |
| 英文操作用户手册 | 1份 |
| 16 G U盘 | 1个 |
| 快速使用指南 | 1份 |

- 无人机气体监测设备

技术参数

  - 尺寸：小于158 × 103 × 87.5 mm

  - 重量：质量<500 g（不含无人机集成套件）

  - 安装方式：气体的进样口位在无人机上方，以最大程度规避旋翼气流对监测造成的影响，并有主动式新风设计，且进样口方向与机头方向保持一致，符合等速采样。（需提供安装图片证明）

  - 应具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化。（需提供相关截图或照片证明）

  - 可无损安装至车辆内部，确保设备工作环境稳定，且具备散热功能套件。（需提供相关截图或照片证明）

  - 应具备高精度卫星定位（GNSS）模块，芯片与天线完全内置，不外露或凸起。支持GPS、GLONASS、Galileo与北斗，且支持接入外置卫星定位模块。

  - 监测方式：激光散射/光散射、电化学、光离子化监测（PID）、非色散红外（NDIR）、可调谐二极管激光吸收光谱（TDLAS）、超声波测量。

  - 供电方式：支持Type-C接口，或XT30接口电源输入。储能元器件能量<1.11 Wh，可维持待机时间>40天。再次上电时自动为储能元器件充电，充满时间<60分钟。

  - 主体结构：高强度轻量化铝合金材质。结构坚固、耐用、抗摔，且可以有效减少外部环境对传感元器件的电磁干扰（如来自无人机马达、电调与图传的干扰）。

  - 气室结构：有气密性气室，方便通入标准气体进行校准；气室内具备悬挂减震机构，可抵御外部震动对内部传感元器件的影响。

  - 处理芯片：1 GHz处理芯片与512 MB运行内存。

  - 通信模块：具备移动通信模块，无传输距离限制，支持中国移动/中国联通/中国电信（GPRS、EDGE、3 G、4 G），芯片与天线完全内置，不外露或凸起。

  - 数据输出：具备数据实时加密传输功能，且具备数据断点续传功能，具备加密数据输出接口（Type-C），可使用专有设备进行加密通信。具备明文数据输出接口（Type-C），支持与其他设备（例如飞控）通信，方便用户二次开发。

  - SD卡：具备SD卡数据备份模块，支持自动备份任务数据（.s4d格式），且储存的任务数据可在Sniffer4D Mapper中读取与分析。

  - 数据可视化与分析软件平台可实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度。

  - 实时数据：数据可视化与分析软件平台可实时显示机器工作状态，包括设备昵称、卫星数、相对高度、待传数据量，控制机器的高亮警示灯、采气泵等功能；配合机器实现数据断点续传功能；实时显示气体污染物浓度时间变化曲线图；实时生成气体污染物浓度2 D网格分布热力图；实时生成气体污染物浓度2 D等值线分布热力图；实时生成气体污染物浓度3 D点云分布热力图。

  - 数据载入：数据可视化与分析软件平台支持从本地或云端载入多个历史任务数据文件进行分析。

  - 正射图导入：数据可视化与分析软件平台支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图，可实时更新现场正射图。

  - 任务报告：数据可视化与分析软件平台支持一键生成带有关键任务信息的PDF任务报告。

  - 数据导出：数据可视化与分析软件平台支持一键输出带有所有数据点的CSV数据表格。

  - 数据解析：数据可视化与分析软件平台支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便用户进行二次开发。

  - 支持在软件地图可视化界面中设置目标点，目标点同步显示在DJI Pilot上指引飞手飞往目标点，可对目标点状态进行锁定及取消。

  - PM1.0、PM2.5、PM10：分辨率1 μg/m3，检出限1 μg/m3

  - 高精度O3 + NO2：分辨率< 1 ppb，检出限5 ppb

  - 高精度NO2：分辨率< 1.1 ppb，检出限5 ppb

  - 高精度CO：分辨率< 0.6 ppb，检出限4 ppb

  - 高精度SO2：分辨率< 0.8 ppb，检出限5 ppb

  - 高量程TVOC：分辨率 1 ppb，检出限 1 ppb

  - 高量程NH3：分辨率< 0.2 ppm，检出限1 ppm

  - 恶臭OU：分辨率0.01 ppb，检出限0.1 ppm

配置要求

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| PM1.0、PM2.5、PM10监测模块 | 1个 |
| 高精度O3 + NO2监测模块 | 1个 |
| 高精度NO2监测模块 | 1个 |
| 高精度CO监测模块 | 1个 |
| 高精度SO2监测模块 | 1个 |
| 高量程TVOC监测模块 | 1个 |
| 高量程NH3监测模块 | 1个 |
| 恶臭OU监测模块 | 1个 |

- 智能云雾水采样器

技术参数

  - 流量范围：500±50 m3/h

  - 配温度、湿度和雨量传感器：

温度传感器：分辨率0.01℃以内，测量精度在±0.2℃以内

湿度传感器：分辨率0.1%以内，测量精度在±3%以内

雨量传感器：分辨率0.01 mm以内，测量精度在±5%（日累计降雨量）以内

  - 气象参数数据（温度、湿度、降雨量）具备存储和导出功能

  - 云雾滴捕集筛和采样部位使用惰性材料，可拆卸

  - 配自动采集系统，通过设置气象参数阈值实现自动采样

  - 配有三脚架，安装、拆卸、运输方便

  - 采样高度不低于1.5 m

配置要求

| 配件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 雨量传感器 | 1个 |  |
| 温度传感器 | 1个 |  |
| 湿度传感器 | 1个 |  |
| 云雾滴捕集筛 | 3块 | 惰性材料（比如：特氟龙） |
| 三脚架 | 1个 |  |

# 第四章 评标办法及标准

项目名称：2024年财政预算部分仪器采购

前附表

## 项目基本信息：

价格评审方式： 金额报价                   中标方法： 直接确定中标人

## 开标一览表信息

| 序号 | 列名称 |
| --- | --- |
| 1 | 投标单位名称 |
| 2 | 投标报价（小写） |
| 3 | 投标报价（大写） |
| 4 | 服务期 |
| 5 | 完成时限 |

### 评标参数信息：

资格审查方式： 资格后审	          评标办法： 综合评分法

是否缴纳投标保证金： 否	          预算金额： 930000.00 元

评标委员会信息：评委总人数 5 人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率： 10 %

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率）

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

| 序号 | 评审步骤 | 分值（分） | 是否价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物技术指标和性能特点 | 50 |  |
| 2 | 售后服务 | 5 |  |
| 3 | 培训计划 | 5 |  |
| 4 | 业绩 | 6 |  |
| 5 | 质量控制制度和措施 | 4 |  |
| 6 | 价格 | 30 |  |

### 初步评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或“三证合一”营业执照副本、事业单位需提供事业单位法人证书副本复印件加盖公章） |
| 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2023年财务审计报告或2023年任意一个月或以上的财务报表复印件加盖公章或提供承诺函，承诺函格式自拟） |
| 声明 | 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章） |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函加盖公章） |
| 信用查询 | 必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法失信主体” “政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果截图加盖公章） |
| 纳税和社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章或提供承诺函，承诺函格式自拟，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表） |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署 | 满足招标文件要求 |
| 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
| 投标报价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |
| 货物及配置 | 满足招标文件采购的所有货物与配置要求 |
| 合同履行期限（服务期限） | 满足招标文件要求 |
| 其它要求 | 满足招标文件规定的其它要求 |

### 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物技术指标和性能特点 | 用招标文件《设备技术参数及要求》与投标文件《技术商务偏离表》中的“投标人技术参数/功能响应”相对照，逐项审查响应性质。技术参数项每出现一个不满足扣1分，带”▲”技术参数项每出现一个不满足扣2分，满分50分，扣完为止。注:投标人须提供所投产品技术参数证明文件（厂家或国内总代理提供技术参数为准）；或提供加盖投标人公章的承诺函，如发现虚假承诺情况报政府采购监督部门处理。 | 50 |
| 2 | 售后服务 | 根据投标人提供具体售后服务方案（投标人必须承诺全面响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明）进行评审得分。 A：方案完整详细、合理，有切实保障措施，可行性高。 B：方案内容较完整较详细、较合理、可行性一般。 C：方案内容不完整不详细、可行性低。 D：未提供服务方案或服务方案无相关内容 A：5分；B：3分；C：1分；D：0分。 | 5 |
| 3 | 培训计划 | 根据投标人提供具体培训方案（应针对本项目制定，方案应包含但不限于对使用和维护人员等相关人员的设备安装、操作、使用、维护等方面的培训等培训内容）进行评分。 A：方案完整详细、合理、可行性高，有具体完善的培训方案。 B：方案内容较完整较详细、较合理、可行性一般，培训方案内容完整。 C：方案内容不完整不详细、可行性低。 D：未提供培训方案或培训方案无相关内容。 A：5分；B：3分；C：1分；D：0分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的仪器设备类项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得 6 分。证明材料：提供合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6 |
| 5 | 质量控制制度和措施 | 根据投标人提供的供货质量保证措施方案进行评审，供货质量保证措施方案应包含供货流程、到货安装、调试校验等内容。 根据投标人对本项目的总体实施方案综合评比得分。 A∶方案内容详细完整、思路清晰、结构合理、易于落实。 B∶方案内容完整、思路比较清晰、可行性一般; C∶方案内容不完整、条理不清、可行性差。 D：未提供质保措施方案或措施方案无相关内容。 A：4分；B：2分；C：1分；D：0分 | 4 |
| 6 | 价格评审 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值 | 30 |

### 正文部分

### 一、评审办法和步骤

1. 评标办法采用综合评分法。

2. 评标步骤：先进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

### 二、资格审查

1. 根据财政部第87号令第四十四条的规定，采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

2. 采购人根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足资格要求的；

- 投标有效期不足的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

- 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

- 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、符合性审查

1. 评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 响应文件未达到“第三章-用户需求书-采购需求表”配置要求，投标文件视为无效。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

6. 通过符合性审查的供应商不足三家，则本次招标失败。

### 四、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见评标办法及标准；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商最低的投标价格，即评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重

4. 技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

- 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 同品牌或核心产品评审标准：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

# 第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制。

1、采购需求表（见第三章）

2、承诺函（表1）

3、授权委托书（表2）

4、法人代表、授权代表（受托人）身份证

5、技术及商务响应表（表3）

6、申请人资格要求中所有材料：

1）企业需提供营业执照，事业单位需提供事业单位法人证书，其他组织提供法人登记证书等相关证明文件，自然人提供身份证明

2）需提供2023年至今连续三个月企业纳税证明，或者会计师事务所出具的2023年度财务审计报告

3）需提供2023年至今连续三个月企业社保缴费记录

4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（表4）

5）申请人资格要求中的其他材料(见第一章“二、申请人的资格要求”)

7、与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书（表5）

8、技术部分（根据“用户需求书”内容做出全面响应，内容包括且不仅限于项目实施方案及服务承诺等）

9、报价人认为需要提供的其他材料

注：以上材料均需加盖公章。

### 表1、承诺函

致：海南省环境科学研究院

根据贵单位组织的XXXXXXXXXX项目（项目编号为 XXX）的邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交响应文件。

根据此函，我方承诺如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“报价人须知”的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我方同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性，如不具备真实有效性，由此产生的全部费用和后果均由我方自行承担。

4、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

特此承诺！

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表（受托人）签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南省环境科学研究院：

本授权书声明：

委托单位：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南省环境科学研究院组织的XXXXXXXXXX项目（项目编号为：XXXX）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权，因委托事项导致的一切争议，均由我方与受托人之间自行解决，与贵单位无关。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

授权代表（受托人）（签名）

年     月     日

### 表3、技术及商务响应表

说明：报价人必须仔细阅读招标文件第三章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将第三章所有技术规范、功能及资质和服务要求条目列入下表。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数、功能、服务 要求 | 响应文件技术参数、功能、服务 响应描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表（受托人）：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“技术及商务响应表” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否满足要求，而应认真查阅“用户需求书-采购需求表”内容以及相关的技术资料判断。

5、“页码索引”指“响应文件技术参数、功能、服务 响应描述”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

### 表4、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致：海南省环境科学研究院

本公司作为参加本次XXXXXXXXXX项目（项目编号为： XXX ）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表（受托人）：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表5、与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书

致：海南省环境科学研究院

本公司作为参加本次XXXXXXXXXX项目（项目编号为： XXX ）的报价人，现郑重承诺：

我司与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系。

特此承诺！

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表（受托人）：   （签字或私章）            职务：

日期：

# 第六章 合同条款

甲方:  海南省环境科学研究院

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：XXXX）公开征集采购结果及公开征集文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

该合同价款为固定包干封顶价，包括货物、运输、安装、调试、售后服务以及各种税费等所有费用。除双方另有约定之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。乙方未全部履行或瑕疵履行本合同义务的，甲方有权核定减少对应合同义务应付乙方价款。

二、交货期：

2.1 交货期：自签订合同之日起30天内；

2.2 交货地点：甲方指定地点，具体由甲方出具的授权负责人签字的书面通知确定。

2.3 交货方式为：由乙方自行选择运输方式，负责将货物运至甲方指定的具体位置并卸下、安装完毕。该运输方式应当适于保护本合同相关货物，如因运输方式不当导致相关货物出现瑕疵或损坏，乙方应无条件更换，并赔偿甲方的全部损失。当乙方不能按时交付全部或部分货物，或者存在这种可能性时，乙方应于甲方通知之日起5日内将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示作出必要的决策，另行约定日期交货不影响甲方向乙方主张违约责任。

2.4 包装方式：乙方交付的合同货物应为全新原厂包装，符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家标准最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。并应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。货物包装、运输费用由乙方承担。

2.5 风险负担：合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由乙方承担。乙方应负责尽快对丢失的合同货物补充供货，修理和/或更换损坏的合同货物，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

三、付款

3.1 付款方式：分为三期支付。第一期：双方签订合同后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的50%；第二期，产品到齐安装调试完成并经甲方初步验收后，乙方提出付款申请，甲方验收通过后10个工作日内支付第二笔价款，金额为合同总价款的40%。产品经甲方负责人签字并加盖公章的书面验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付第三笔价款，金额为总价款余额。

3.2 发票开具：乙方在办理每一次付款手续前，应提供付款依据并根据甲方要求开具对应付款金额的合法、有效增值税专用发票原件。未提供发票或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延期限付款且不承担违约责任，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。发票不符合要求的情形包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

3.3 免责事由：甲方已按时向财政等部门提交付款申请，因财政封账、财政审批等原因导致付款延迟，乙方表示谅解，甲方不因此承担违约责任。

3.4 附乙方银行账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

3.5 乙方用来收取本合同款项的银行账户信息以本合同提供的为准，如有变更的，乙方应当至少提前10个工作日书面通知甲方并加盖财务专用章。如乙方未按上述规定执行而导致甲方将合同款项转账至上述银行账户，即视为甲方履行完毕本合同约定的付款义务，由此产生的责任由乙方承担。

四、货物数量及质量的验收

4.1 甲乙双方授权负责人共同对货物数量及外观质量进行验收，并在乙方提供的发货单上签字并摁手印确认，但该收货记录仅表示甲方收到货物，并不代表货物质量符合法律规定及本合同约定标准。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认，验收标准执行合同规定的货物质量标准。最终验收通过，由甲方出具加盖公章的书面验收合格报告确认。

4.2 所供货物由乙方运输到甲方指定的地点后，须经甲方组织相关人员对到场货物进行见证取样送检（如甲方需要），所检货物须达到质量合格要求，否则不予接收，检验试验费由乙方负责。当甲方对所供货物的试验检验结果有异议时，双方按下列约定进行处理：

4.2.1 甲方对到场货物的各项技术指标抽样检验，如发现材料质量不符合标准，由乙方自费运出施工现场，同时由乙方重新供应经检验合格的货物。因此给甲方造成的损失由乙方承担。

4.2.2 在货物使用过程中，因货物造成的质量问题，由乙方承担甲方修复、拆除等费用，并赔偿因此造成的甲方的一切经济损失。

4.2.3 甲、乙双方对所供货物质量有争议时，双方共同取样送至由甲方指定的第三方试验检测机构鉴定，对该检验机构出具的结果，乙方应当予以接受。

4.3 货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，经验证合格，方可视为货物质量合格；否则，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。

4.4 甲方依照法律规定或合同约定退货的，如乙方在甲方通知取回货物后 7 日内不取回货物，视为乙方放弃货物所有权，甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物，处置费用由乙方承担。

五、售后服务

5.1 乙方应在设备送达的同时，指派合格人员对设备进行安装调试，经安装调试的设备应可正常运行，并具有乙方在响应文件中所承诺的功能，相应调试、安装的工具、仪器均由乙方提供，相关费用已包含在合同价款中。

5.2 依据设备功能、甲方要求或乙方承诺，需要专人对设备使用进行培训的，乙方应指派专业人员对甲方工作人员进行培训，经培训后的工作人员应可独立完成设备的日常运维。培训价款已经包含于货物总价款之中，甲方不另行支付。

5.3 免费质保期内，乙方提供上述服务：整体项目提供1年5×8小时免费上门保修；提供7×24小时免费技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场，8小时内排除故障。同时，如出现重大质量问题，或者在质保期内无法解决的，或者维修后将显著降低货物的使用性能的，乙方必须无条件免费更换货物（如更换货物存在同种质量隐患，应在保证使用性能不降低的前提下更换其他款式）。乙方未按照上述承诺提供质保服务的，应按本合同第六条约定承担违约责任。

5.4 质保期内容，设备运维、更换产生的费用，由乙方承担。

5.5 乙方承诺，如甲方在质保期届满后要求维修、保养等服务，则给予甲方较日常维修、保养等服务10%的价格优惠。

六、违约赔偿

6.1 除6.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务（包括安装、调试、检测等义务），甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟1个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，乙方应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。乙方所交付货物不符合合同约定，对货物进行更换致使提交货物逾期的，不因此免除逾期提交货物的违约责任。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过1个月，甲方有权终止合同，要求乙方返还全部已支付款项，并要求乙方另行支付相当于合同总价款10%的违约金。

6.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，经甲乙双方协商一致，履行合同的期限可予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.3 质保期内，乙方违反本合同第五条约定，逾期维修或退换货的，每逾期1日，应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金；乙方逾期维修或退换货超过2日的，甲方有权自行或委托第三方维修，由此发生的费用由甲方垫付后向乙方追偿；乙方逾期维修或退换货超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还全部已支付款项，并要求乙方另行支付相当于合同总价款10%的违约金

6.4 合同签订后，乙方擅自终止合同、取消合作的，应退还甲方全部已支付费用，并向甲方支付相当于合同总价款15%的违约金。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

八、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和加盖公章后生效。

九、组成本合同的文件包括：

1.本项目招标文件；

2.乙方的响应文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方肆份、乙方贰份，均具有同等法律效力。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

### 初步审查表

项目名称：XXXXXXXXXX

项目编号：XXX

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合申请人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价货物及配置完整性 | 是否对本项目内所有的货物和配置进行报价，漏报任一货物或配置其报价将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 报价有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期或工期 | 是否满足招标文件要求（如要求） |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：