海南省环境科学研究院

关于院技术业务用房（金华大厦）

空调采购及安装

公开征集文件

采购人：海南省环境科学研究院

二〇二四年十二月

目  录

第一章 公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 响应文件格式

# 第一章  公告

项目概况

院技术业务用房（金华大厦）空调采购及安装的潜在供应商应在海南省生态环境厅门户网站自行下载获取采购文件，并于2024年 12 月13日 10 时 0 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目名称：空调采购及安装项目；

2.采购方式：公开征集；

3.预算金额：250000元；

4.最高限价：250000元，报价超过最高限价的投标价作为无效投标处理；

5.采购需求：具体需求详见公开征集文件第三章；

6.合同履行期限：合同签订之日起至完成安装调试并交付使用。

7. 质保期：自交货并验收合格之日起计最低6年（整机），压缩机最低8年，空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由供应商支付。

8.本项目不接受联合体。

9.本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

10.供应商中标后不得将中标项目分包或者转让给其他主体实施。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

（3）不接受进口产品报价。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年12月3日至2024年12月12日

地点：海南省生态环境厅门户网站

方式：自行下载

四、响应文件的提交

1.截止时间：2024年12月 13日 10 时 0 分（北京时间）。

2.地点：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼海南省环境科学研究院901室。

五、开启

1.时间：2024年12月 13日 10 时 0 分（北京时间）

2.地点：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼海南省环境科学研究院903室。

七、公告期限

自本公告发布之日起10个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：海南省环境科学研究院

地址：海口市美兰区桂林洋经济开发区灵桂大道327号电商大厦9楼

联系人：姜工

联系方式：0898-66710960

# 供应商须知

- 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人/招标人：海南省环境科学研究院

1.2招标代理机构：自行采购

2．适用范围

本招标文件仅适用于我院组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、服务和工程的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“申请人资格要求”规定的条件。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（须提供承诺函，格式见第六章）

3.5除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6报价人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与报价。

是否允许联合体投标：见第一章。

3.7本章3.6款的信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准（根据《财库〔2019〕38号》文的规定，报价人投标时不需提供）。

3.8银行、保险、石油石化、电力、电信等行业允许分支机构参与报价；适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

3.9是否允许进口产品参加：否。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定，成交后签订的合同未尽事宜，应包含本招标文件中的所有条件和规定。

- 二、招标文件

1．招标文件的组成

1.l 招标文件由五部分组成，包括：

第一章  公告

第二章  供应商须知

第三章  项目需求

第四章  合同签订与验收付款

第五章  质疑提出和处理

第六章  响应文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

1.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

1.3 报价人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按招标文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的全部后果及费用均由报价人负责。

2．招标文件的澄清

报价人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复。招标人将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式在海南省生态环境厅网站进行发布，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。投标人应当及时关注海南省生态环境厅有关本项目招标信息，获取相关变更信息后应立即以书面形式向招标人确认。

3．招标文件的更正或补充

3.l 在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

3.2 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

3.3 为使报价人有足够的时间按招标文件的更正要求修正响应文件，招标人有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的报价人。

- 三、响应文件的编写及装订

（一）响应文件应包括下列内容：

- 资格审查文件：

- 提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或“三证合一”营业执照副本、事业单位需提供事业单位法人证书副本复印件加盖公章。

- 提供会计师事务所出具的2023年财务审计报告或2024年连续三个月的财务报表复印件加盖公章或提供承诺函，承诺函格式自拟。

- 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）（格式参见第六章）。

- 关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

- 未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法失信主体” “政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明（提供查询结果截图加盖公章）。

- 提供2024年连续三个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章或提供承诺函，承诺函格式自拟，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表

- 供应商提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

- 非进口产品声明函（格式参见第六章）。

- 售后服务承诺函。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

- 与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书。

（9）符合相关法律、法规规定的其他要求。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

- 特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按公开征集文件要求装订、密封、递交。

B、商务报价响应文件：

商务报价应包括公开征集文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 1、响应报价总表（格式参见第六章）；

- 2、响应报价明细表（格式参见第六章）；

- 3、技术及商务响应表（格式参见第六章）；

- 4、承诺函（格式参见第六章）。

- （二）响应文件的编制及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按公开征集文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

- （三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，电子版一份（U盘），并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册资格审查文件”、“第二册商务报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按公开征集文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。

- （四）响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

- 评审原则及方法

- 本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足公开征集文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商（注：1、本项目限价为人民币250000元，报价超过限价的为无效报价；2、供应商所提供的服务必须完全符合项目需求，不接受负偏离）。

2、先进行资格审查，只有通过资格审查的投标人才能进入最低价评标环节。

五、合同的签订

采购结果将在“海南省生态环境厅门户网站”公示。成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备公开征集文件规定的资格要求的；

4、响应文件报价超过总预算的；

5、响应文件报价超过最高限价的；

6、不符合法律、法规和公开征集文件中规定的其他实质性要求的；

7、评审小组可以认定为无效响应的其他情况。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对公开征集文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价超出了采购预算价的，采购单位不能支付的；

5、评审小组可以认定为废标的其他情况。

第三章 项目需求

- 请投标供应商在制作公开征集文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求须完全响应，否则作无效响应处理。

- 一、采购范围：

- 项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。维修空调需参照原来空调厂家技术标准及技术要求。

| - 序号 | - 名称 | - 参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.5P挂壁空调 | - 电源规格：220V - 能效等级：新一级变频（冷暖型） - 额定制冷量≥3510W - 制冷消耗功率≤750W - 额定制热量≥5000W(电辅) - 制热消耗功率≤1330W - 风量≥650m³/h - 室内机噪音（高）≤41dB - 室外机噪音（高）≤51dB‌ 空调支架采用优质304不锈钢或316不锈钢材质 | - 71 | - 套 |
| - 2 | - 2P挂壁空调 | - 电源规格：220V - 能效等级：新一级变频（冷暖型） - 额定制冷量≥5020w - 制冷消耗功率≤1235w - 额定制热量≥6450w - 制热消耗功率≤1900w - 风量≥900m³/h - 室内机噪音（高）：≤44dB - 室外机噪音（高）：≤56dB - 空调支架采用优质304不锈钢或316不锈钢材质 | - 11 | - 套 |
| - 3 | - 3P柜式空调 | - 电源规格（V）：220V - 能效等级：新一级变频（冷暖型） - 额定制冷量≥7290W - 制冷消耗功率≤1950W - 额定制热量≥9950W - 制热消耗功率≤2870W - 风量≥1400m³/h - 室内机噪音（高）≤47dB - 室外机噪音（高）≤56dB 空调支架采用优质304不锈钢或316不锈钢材质 | - 11 | - 套 |

- 二、投标产品主要技术参数及数量：

- 1.空调安装增加的铜管用材、规格必须与原机相匹配，焊接后按规范吹扫清洗并气密性试验合格。

- 2.施工过程中的打孔、支架、室外机的安装，必须确保安全可靠；开孔后的封堵、支架的承重力以及设备的吊装等必须规范，符合相关标准要求。

- 3.潜在的投标单位应现场勘察，因未勘察而导致后期安装过程中增加的费用由供应商自理,招标方不予追加。

- 4.列表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需配件购置费（含冷凝管、铜管以及外加铜管、打孔费、支架费等）、包装费、运输费、人工费（含高空安装等）、保险费、安装调试费、各种税费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

- 三、质量要求

- 1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 4.提标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7.投标供应商所供货物最终验收后，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 8.投标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

- 9.投标供应商必须提供维修空调原生产厂家授权的售后服务证书并提供原厂配件。

- 四、其他要求

- 1．报价要求：列表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需配件购置费（含冷凝管、铜管、加长管等）、包装费、运输费、人工费（含高空安装、打孔）、保险费、安装调试费、各种税费、售后服务费、培训费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

- 2．交货（服务）地点：采购人指定地点

- 3．质保期限：自交货并验收合格之日起计最低6年（整机），压缩机最低8年，空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由供应商支付。

- 4．验收的具体方案：

- 4.1由采购人组织，供应商配合，根据对本项目技术参数要求及国家行业标准进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地的质量技术监督部门鉴定，鉴定费由供应商承担。

- 4.2验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合要求、合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据，由此产生的有关费用由供应商承担。

- 5．售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

- （一）安装及售后服务

- 1.空调施工安装要求

- （1）按照行业及国家标准施工及做好所有报验资料。

- （2）落差大于6米必须做回油弯。

- （3）空调安装位置需与甲方商议后安装，未经甲方允许擅自安装，甲方有权要求供应商变更安装位置，产生的全部费用由供应商承担。

- 2.售后服务要求

- （1）供应商在空调验收交付使用后定期派人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

- （2）空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由供应商支付。

- （3）故障排除：供应商应保证在1小时内响应故障通知，并保证在24小时内维修到位，以确保设备正常运转。

- （4）负责对使用单位免费培训。

- （二）运输保管及验收

- 1.设备外观、包装、运输应符合有关规定的标准，如因供应商包装、运输不当等原因造成的损失，由供应商承担。

- 2.采购人提供符合保管条件的设备保管场所，但其保管责任由供应商承担。

- 3.设备到达工地时，采购人与现场工程监理将对设备单证、数量、包装外观、产地、厂商核对无误后认证。

- 3.设备安装过程中，采购人与现场工程监理将对拆箱后的设备外观品质、备件、配件、铭牌、技术资料等进行验收。

- 4.进场后的设备、配件及材料如无合法齐全的手续，质量不能满足相关的标准，或者安装中出现质量问题，供应商应负责包修、包换、包退。由此引起的工程延误等相关损失费用由供应商负责。

第四章  合同签订与验收付款

- 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》《中华人民共和国民法典》及（项目名称）            的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

1.1乙方为甲方提供                的采购服务。本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”

二、合同价格与支付

2.1本项目合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           ，报价包括乙方对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资、上下楼楼层费）、相关安装辅助材料费（含外加铜管、冷凝管、打孔、支架等）、成品保护费、竣工测试、税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含交付使用前的一切费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用乙方自行承担。

乙方应根据甲方提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价。乙方任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由乙方承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

- 另报价应包含列表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需配件购置费（含冷凝管、铜管以及外加铜管、打孔费、支架费等）、包装费、运输费、人工费（含高空安装）、保险费、安装调试费、各种税费、售后服务费、培训费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、安装辅材（含外加铜管、冷凝管、打孔、支架等）、人员培训、检验、税金等一切费用。

2.2 付款方式：分为2期支付。第一期：双方签订合同后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的50%；第二期，全部空调到场并安装，甲方验收通过后，10个工作日内支付第二笔价款，金额为合同总价款的50%。

2.3 发票开具：乙方在办理每一次付款手续前，应提供付款依据并根据甲方要求开具对应付款金额的合法、有效增值税发票原件。未提供发票或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延期限付款且不承担违约责任，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。发票不符合要求的情形包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2.4 免责事由：甲方已按时向财政等部门提交付款申请，因财政封账、财政审批等原因导致付款延迟，乙方表示谅解，甲方不因此承担违约责任。

2.5 附乙方银行账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

2.6 乙方用来收取本合同款项的银行账户信息以本合同提供的为准，如有变更的，乙方应当至少提前10个工作日书面通知甲方并加盖财务专用章。如乙方未按上述规定执行而导致甲方将合同款项转账至上述银行账户，即视为甲方履行完毕本合同约定的付款义务，由此产生的责任由乙方承担。

三、质量要求：

3.1 投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

3.2成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4 投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5 投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6 投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.7 投标供应商所供货物最终验收后，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.8 投标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

3.9 投标供应商必须提供维修空调原生产厂家授权的售后服务证书并提供原厂配件。

- 质保期：

- 自交货并验收合格之日起计最低6年（整机），压缩机最低8年，空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由供应商支付。

- 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

5 安装及售后服务

5.1 空调施工安装要求

（1）按照行业及国家标准施工及做好所有报验资料。

（2）落差大于6米必须做回油弯。

（3）空调安装位置需与甲方商议后安装，未经甲方允许擅自安装，甲方有权要求供应商变更安装位置，产生的全部费用由供应商承担。

5.2 售后服务要求

（1）供应商在空调验收交付使用后定期派人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

（2）空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由供应商支付。

（3）故障排除：供应商应保证在1小时内响应故障通知，并保证在24小时内维修到位，以确保设备正常运转。

（4）负责对使用单位免费培训。

- 交货期及工期要求：

- 合同签订之日起至完成安装调试并交付使用。

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.1 甲方违约责任

7.1.1甲方需配合乙方完成项目的验收。

7.2 乙方违约责任

7.2.1 乙方不能如期本次采购项目，应向甲方偿付合同总价款 30 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 不可抗力

8.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 违约赔偿

- 9.1 除七条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务（包括安装、调试、检测等义务），甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟1个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，乙方应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。乙方所交付货物不符合合同约定，对货物进行更换致使提交货物逾期的，不因此免除逾期提交货物的违约责任。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过1个月，甲方有权终止合同，要求乙方返还全部已支付款项，并要求乙方另行支付相当于合同总价款10%的违约金。

- 9.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，经甲乙双方协商一致，履行合同的期限可予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 9.3 质保期内，乙方违反本合同约定，逾期维修或退换货的，每逾期1日，应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金；乙方逾期维修或退换货超过2日的，甲方有权自行或委托第三方维修，由此发生的费用由甲方垫付后向乙方追偿；乙方逾期维修或退换货超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还全部已支付款项，并要求乙方另行支付相当于合同总价款10%的违约金

- 9.4 合同签订后，乙方擅自终止合同、取消合作的，应退还甲方全部已支付费用，并向甲方支付相当于合同总价款15%的违约金。

- 合同的解除和转让

10.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

10.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.3 合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

- 争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 附则

121 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

12.2 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

12.3未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

年  月  日

# 第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本项目的当事人。

2、下载公开征集文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行登记的，不能就响应文件接收截止后的过程、成交结果提出质疑；在公开征集过程中，凡主持人或采购人明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本项目有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本项目授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或采购小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或采购小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

# 第六章  响应文件格式

- 资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、授权委托书

海南省环境科学研究院：

本授权书声明：

委托单位：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南省环境科学研究院组织的XXXXXXXXXX项目（项目编号为：XXXX）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权，因委托事项导致的一切争议，均由我方与受托人之间自行解决，与贵单位无关。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

授权代表（受托人）（签名）

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

2、非进口产品声明函

我方承诺就 （项目名称）       所投产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

- 特此声明。

投标人公章：

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

- 年    月    日

- 3、无重大违法记录声明

海南省环境科学研究院：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

海南省环境科学研究院：

本公司愿参与贵单位组织实施的            （公开征集项目名称)招标活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 	 月 	日

5、 售后服务承诺函

海南省环境科学研究院：

依据贵单位 （采购项目名称）项目招标文件的要求。我方就售后服务情况情况做如下承诺：

（1）供应商在空调验收交付使用后定期派人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

（2）空调质保期内发生非人为原因引起的损坏，供应商应24小时内提供免费修理，不能维修的需更换设备的，须免费提供更换，产生的全部费用由我方支付。

（3）故障排除：供应商应保证在1小时内响应故障通知，并保证在24小时内维修到位，以确保设备正常运转。

（4）负责对使用单位免费培训。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年	 月 	日

### 6、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致：海南省环境科学研究院

本公司作为参加本次XXXXXXXXXX项目（项目编号为： XXX ）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表（受托人）：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 7、与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书

致：海南省环境科学研究院

本公司作为参加本次XXXXXXXXXX项目（项目编号为： XXX ）的报价人，现郑重承诺：

我司与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系。

特此承诺！

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表（受托人）：   （签字或私章）            职务：

日期：

二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 响应报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空调采购及安装项目 | 大写： 小写： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、本项目报价包括供应商对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资、上下楼楼层费）、相关安装辅助材料费（含冷凝管、铜管以及外加铜管、打孔费、支架费等）、人工费（含高空安装）、成品保护费、竣工测试、售后服务计划及税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含交付使用前的一切费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，投标供应商应无条件、无偿补发，由此所发生的费用成交供应商自行承担。

3、投标供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

- 响应报价明细表

单位（盖章）：

| 序号 | 产品 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）（¥） |  |  |  |  |  |  |  |

注、不得缺漏项，此表可自行扩展。

法人代表或法人代表委托人（签名）：

年    月    日

- 3、技术及商务响应表

说明：报价人必须仔细阅读招标文件第三章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将第三章所有技术规范、功能及资质和服务要求条目列入下表。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报有关部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数、功能、服务 要求 | 响应文件技术参数、功能、服务 响应描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表（受托人）：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“技术及商务响应表” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。负偏离作无效响应处理。

5、“页码索引”指“响应文件技术参数、功能、服务 响应描述”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

- 4、承诺函

致：海南省环境科学研究院

我单位决定参加本次招标，郑重承诺如下：我单位所投主要产品的价格低于市场正常零售价，不存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，也没有以他人名义投标，如违反承诺，我单位愿承担一切责任。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：