海南省生态环境监测中心

公开遴选2024年度仪器设备检定/校准服务

项目合作单位公告

根据《海南省生态环境监测中心一般性采购项目遴选办法（试行）》，结合工作需要，我单位拟公开选择合作单位承担2024年度仪器设备检定/校准服务项目。现将有关事项公告如下：

# 一、项目任务书

（一）项目名称

2024年度仪器设备检定/校准服务项目。

（二）工作内容

根据海南省生态环境监测中心仪器设备检定/校准年度工作计划，按相关技术规范实施仪器设备检定、校准或送检服务。

（三）项目经费

本项目经费预算为220000.00元。

（四）完成时间

2024年10月31日。

（五）主要成果

1.检定/校准证书。

2.《仪器设备检定/校准证书信息管理汇总表》电子表格。

# 二、申请单位资格条件

（一）近三年内没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺文件或相关截图。

（二）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（三）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供资格承诺文件或提供2022年度财务审计报告或2023年以来任意一个季度的财务报表。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供资格承诺文件或提供2023年以来任意一个（或多个月）的纳税凭证和社会保障缴费记录。

（五）具有省级以上市场监督管理局颁发的计量授权书或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（七）具有完善的质量保证、售后服务。

# 三、用户需求书

（一）相关仪器设备检定/校准清单见附件，清单中所列受检计量器具及其型号/规格为采购人招标时的依据，实际检定/校准时如与表中所列不同时，最终按实际的型号/规格进行检定/校准。供应商应具有仪器设备检定/校准项目覆盖率达到50%以上的能力。对部分仪器无法开展检定/校准的，可委托第三方有资质能力的单位进行，委托第三方的项目需提供其相应能力范围及资质证书。供应商提供量值溯源方面的专家技术咨询。涉及强检仪器必须检定或代送检服务。

（二）成交供应商根据海南省生态环境监测中心检定/校准计划要求，指定技术人员统一对接联络检定/校准事宜，及时对接办理本年度设备检定/校准，做好现场检定/校准、送检及代为送检工作计划，确保海南省生态环境监测中心仪器设备检定校准有效期的延续性。

（三）涉及送检和代为送检的仪器，由成交供应商提供上门免费取送件服务（报价金额包含成交供应商现场检定/校准、送检和代为送检、委托第三方现场检定/校准等过程产生的所有费用），须在取送件交接时由双方单位相关人员对仪器进行清点签字确认。

（四）仪器检定结果为不合格的，检定/校准单位出具退检通知书并提出维修或报废建议。

（五）仪器检定/校准合格的，应在仪器检定/校准完成后7个工作日内提供检定/校准证书。检定证书应有明确检定结论，校准证书内容应包含检定规程/校准规范中计量性能指标要求信息。对通过检定/校准的仪器粘贴检定/校准合格标签。

（六）出具纸质件证书的，提供一式二份检定/校准证书、退检通知书原件（或原件、复印件各一份），同时提供电子版证书或通知书。

（七）每完成一批次仪器设备检定/校准工作，提供证书的同时报送相应批次《仪器设备检定/校准证书信息管理汇总表》电子表格，汇总表信息应涵盖仪器名称、型号、出厂编码、内部管理编号、检定/校准日期、计量溯源有效日期、检定/校准证书编号、计量溯源方式、检定/校准单位等信息，详见附件《仪器设备检定/校准证书信息管理汇总表》。

# 四、申报材料

（一）申请单位应提交以下材料

1.项目协作单位申请表（附表）。

2.单位营业执照副本、组织代码证复印件，或“三证合一”的营业执照复印件（加盖公章）。

3.本项目投标截止时间止前三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.省级以上市场监督管理局颁发的计量授权书或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。

5.报价一览表。

6.需求响应情况。

7.业绩证明材料。

8.其他材料。

（二）材料要求

申请单位所提供资料应是真实的，若有虚假，自行承担一切后果。

# 五、信息发布及报名方式

（一）本次遴选活动所有信息均在海南省生态环境厅官网http://hnsthb.hainan.gov.cn/发布；

（二）本次遴选不发放纸质文件，各单位自行按要求准备申报材料；

（三）申报材料统一装订密封后邮寄至海南省生态环境监测中心，同时刻录光盘报送文字版和电子版；

（四）申报材料申请截止时间：2024年3月5日24时00分（北京时间，以当地邮戳为准）。

# 六、遴选评分细则

具体遴选评分细则详见表1。

评审小组将根据评分细则设定的遴选评价标准和细化量化评审因素，综合各申请单位的资信、业务能力和报价等情况，采用综合评分法进行打分，择优确定承担单位。在不高于项目经费预算的前提下，综合评分最高者为中标候选人。

表1  供应商遴选评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 25分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／有效报价)×25%×100。 |  |
| 2 | 服务方案 | 15分 | 根据本项目特点，对其提供的服务方案进行综合评判，方案中至少需包含：服务响应时间、工作进度计划、项目实施流程、质量控制措施、安全保障措施等方面内容。方案完整，有针对性、各种措施详细，各种措施有操作性的得15分；方案中存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣3分。 |  |
| 3 | 综合实力 | 35分 | 1.人员配备（10分） 根据各投标人提供针对本项目的人员配备和技术力量，每提供1个一级注册计量师证书得1分、二级注册计量师证书0.5分、高级工程师1分，提供相关证书复印件及近3个月社保证明复印件并加盖供应商公章，未能按要求提供证明材料的不得分，此项最高得10分。 2.资质能力（25分） 投标人须提供附件1中设备与检定/校准资质能力对应表，计算清单的涵盖率（同时提供纸质版和电子版）。 项目覆盖率≥90%，得25分； 80%≤项目覆盖率＜90%，得20分； 70%≤项目覆盖率＜80%，得15分； 60%≤项目覆盖率＜70%，得10分； 50%≤项目覆盖率＜60%，得5分； 项目覆盖率＜50%，得0分。 |  |
| 4 | 业绩 | 10分 | 供应商自2021年至今有过各级生态环境部门所属的监测机构仪器设备检定、校准项目业绩的，每一个得1分，满分10分。投标时提供合同或中标（成交）通知书证明材料复印件并加盖供应商公章。 |  |
| 5 | 售后服务方案 | 15分 | 1.根据供应商针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务制度、售后人员配置、售后服务措施、售后响应等方面内容的科学性、全面性、合理性、符合性进行综合评判。方案完整，有针对性、各种措施详细，各种措施有操作性的得10分；方案中存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣2分。 2.供应商承诺提供量值溯源方面的专家技术咨询，并举例说明如何对仪器检定或校准的结果进行确认，好的得4-5分、较好的得3-4分、一般的得0-3分。 |  |

# 七、联系方式

采购单位：海南省生态环境监测中心

邮寄地址：海口市美兰区白驹大道98号

联系人：王工

联系电话：0898-66727568

# 附件1

## 仪器设备检定/校准清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备数量 | 备注 | 计量授权证书编号/实验室认可编号 | 对应证书附表序号 | 检定规程或校准规范编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时恒温自动采样器 | TH-3000BVI | 6 |  |  |  |  |
| 2 | F1级砝码 | 1mg-200g | 1 |  |  |  |  |
| 3 | GPS定位仪器 | GPS Map 631SC | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Millipore超纯水机 | Elix10 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Millipore超纯水机 | Milli-Q advantage | 1 |  |  |  |  |
| 6 | pH计 | FE28 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | pH计 | S210 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | VOC/有毒有害气体检测仪 | TY2000-D | 2 |  |  |  |  |
| 9 | X射线荧光光谱仪 | ARL Perform,X 4200 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | X射线荧光光谱仪 | S8 Tiger | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 百万分之一电子天平 | XP6 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 比色管 | 10mL、25mL、50mL、100mL | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 壁挂温湿度计 | Accurate | 7 | 校准因子温度、湿度、大气压 |  |  |  |
| 14 | 便携式GCMS | HAPSITE ER | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 17 |  |  |  |  |
| 16 | 便携式二氧化碳红外气体分析仪 | GXH-3010E1 | 2 | 校准因子甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫 |  |  |  |
| 17 | 便携式非甲烷总烃（FID）分析仪 | 3035型 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 便携式非甲烷总烃（FID+PID）分析仪（防爆型） | TVA2020C | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 便携式分光光度计 | DR-2800 | 1 | 校准温度点20.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 20 | 便携式傅立叶红外多组分气体分析仪 | DX-4020 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 便携式可见分光光度计 | HACH DRI900 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 便携式培养箱 | 一恒LRH-70 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | TH-BQX | 1 | 校准因子流量、压力、温度、湿度 |  |  |  |
| 24 | 便携式气体监测仪 | TY2000B | 1 | 校准因子甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢、二氧化碳 |  |  |  |
| 25 | 便携式气体监测仪 | TY2000-F1 | 1 | 校准因子甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢、二氧化碳 |  |  |  |
| 26 | 便携式全自动红外测油仪 | 宁波然诺RN3011 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 便携式全自动紫外测油仪 | 宁波然诺RN3022 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 便携式色度仪 | HI96727 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 便携式数字化pH/电导率/ORP仪 | HQ40d | 2 | 校准因子pH/电导率/ORP |  |  |  |
| 30 | 便携式水位仪 | M102（100m） | 4 |  |  |  |  |
| 31 | 便携式烟气/烟尘分析仪 | 3012H-D型 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 便携式烟气含湿量检测仪 | MH3041 | 1 | 校准因子湿度、流量 |  |  |  |
| 33 | 便携式一氧化碳红外线气体分析仪 | GXH-3011A1 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 便携式重金属元素分析仪 | Niton XL3t 960 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 便携式浊度仪 | 2100P | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 14 | 校准因子电导率、浊度、溶解氧、pH、氧化还原电位、温度 |  |  |  |
| 37 | 便携式综合毒性仪 | DeltaTox II | 1 | 校准温度点20.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 38 | 便携式综合毒性仪 | Eclox | 1 | 校准温度点20.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 39 | 标准COD消解器 | HCA-102 | 6 |  |  |  |  |
| 40 | 标准检验筛 | 10目、60目、100目、200目 | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 标准中性滤光片 | 50L474 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 标准中性滤光片 | NDF-2、NDF-2、NDF-14 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 表层水温计 | WQG-17 | 7 |  |  |  |  |
| 44 | 玻璃温度计 | 50-100℃、0-50℃ | 6 |  |  |  |  |
| 45 | 不透光光度计 | NHT-6 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 测爆仪 | PGM-1600 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 测氡仪 | FD-216 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 测深仪 | / | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 测深仪 | SM-5A | 1 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 50 | 测烟望远镜 | HC10 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 超纯水机 | Aquaplore 2S | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 超纯水仪 | Mili-QIQ7010 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 超高压液相凝胶色谱 | ACQUITY HCLASS | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 磁力搅拌水浴锅 | EMS-40 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 大流量颗粒物采样仪 | TH-1000CⅡ型 | 6 |  |  |  |  |
| 56 | 大流量烟尘（气）低浓度测试仪 | YQ3000-D | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 大气VOCS采样器 | MH1200-E | 5 |  |  |  |  |
| 58 | 大气与颗粒物组合采样器 | TH-3150 | 12 |  |  |  |  |
| 59 | 单标移液管 | 1mL、2mL、5mL、10mL、15mL、20mL、25mL、50mL、100mL | 45 |  |  |  |  |
| 60 | 导航型GPS接收机 | GPSMAP 66S | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 导航型GPS接收机 | GPSMAP 66SC | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 低浓度烟尘预处理器 | / | 2 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 63 | 低浓度烟尘预处理器（加长） | / | 1 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 64 | 地下水采样及洗井分析系统—6参数水质测定仪 | AML919 | 5 |  |  |  |  |
| 65 | 地下水采样及洗井分析系统—井深仪 | AML913 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 地下水采样及洗井分析系统—井深仪 | AML913 | 3 | 校准温度点20.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 67 | 电导率仪 | FiveEasy PluscFE38 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 电导率仪 | sevenEasy S-30 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 电导率仪 | S230 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 电热板 | EH35HA plus | 1 | 校准温度点140、160℃ |  |  |  |
| 71 | 电热恒温鼓风干燥机 | DHG-9626A | 1 | 校准温度点105.0、180.0℃ |  |  |  |
| 72 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9108A | 1 | 校准温度点105.0、180.0℃ |  |  |  |
| 73 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-II | 3 | 校准温度点60.0、100.0℃ |  |  |  |
| 74 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-Ⅱ | 2 | 校准温度点60.0、100.0℃ |  |  |  |
| 75 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 1 | 校准温度点60.0、100.0℃ |  |  |  |
| 76 | 电子分析天平 | BS210S | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 电子计价称 | ASC-30-A | 2 |  |  |  |  |
| 78 | 电子天平 | AX224ZH | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 电子天平 | BSA223S | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 电子天平 | FA2204N | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 电子天平 | JJ500 | 5 |  |  |  |  |
| 82 | 电子天平 | TD20001 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 电子天平 | TP-220A | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 定位仪 | P10 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | 动态稀释仪 | Entech4600A | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 多参数水质分析仪 | EXO2 | 1 | 校准因子电导率、盐度、溶解氧、pH、温度、氧化还原电位 |  |  |  |
| 87 | 多参数水质分析仪 | HQ40D | 23 | 校准因子电导率、盐度、溶解氧、pH、温度、氧化还原电位 |  |  |  |
| 88 | 多参数水质分析仪 | HQ4300 | 12 | 校准因子电导率、盐度、溶解氧、pH、温度、氧化还原电位 |  |  |  |
| 89 | 多参数水质分析仪 | ProPlus | 1 | 校准因子电导率、盐度、溶解氧、pH、温度、氧化还原电位 |  |  |  |
| 90 | 多参数水质分析仪 | 美国YSI PROPLUS | 4 | 校准因子电导率、盐度、溶解氧、pH、温度、氧化还原电位 |  |  |  |
| 91 | 多功能汞分析仪 | RA-915M | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 多功能汞分析仪（采样器） | OLM30B | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 6 |  |  |  |  |
| 94 | 多功能声级计 | AWA6292 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | 发光细菌毒性检测仪 | Microtox FX | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 砝码 | 100g | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 砝码 | 200g | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 砝码 | 5g、10g、20g、50g | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 防爆型环境空气采样器 | SP5000 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | 分光光度计 | TU-1950 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 风象仪 | KESTREL 5500 | 6 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 102 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10+IZ10 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 高负载大气颗粒物采样器 | MH1200-G | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 高负载大气特征污染物采样器 | MH1200-F | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 高精度稀释仪 | 美国ENTECH4700 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 高精度综合校准仪 | 7050B型 | 1 | 校准因子流量、压力、温度 |  |  |  |
| 107 | 高浓度烟尘预处理器 | / | 4 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 108 | 高速离心机 | Hettich UNIVERSAL 320R | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 高压灭菌器 | G136TW | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 1 | 校准温度点25.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 111 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9160N | 1 | 校准温度点25.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 112 | 工作用玻璃液体温度计 | （0-100）℃，1℃分度值 | 2 |  |  |  |  |
| 113 | 工作用玻璃液体温度计 | （0-50）℃，1℃分度值 | 2 |  |  |  |  |
| 114 | 工作用玻璃液体温度计 | （-50-50）℃，1℃分度值 | 2 |  |  |  |  |
| 115 | 海流计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 恒温电热板 | DRB-600B | 1 | 校准温度点140、160℃ |  |  |  |
| 117 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 2050型 | 4 | 校准因子流量、压力、温度 |  |  |  |
| 118 | 恒温水浴锅 | HH-2 | 1 | 校准温度点40.0、60.0、80.0℃ |  |  |  |
| 119 | 红外光学烟气分析仪 | 3010 | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 红外快速煤质分析仪 | 5E-MACⅣ | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 红外烟气气体分析仪 | 3080 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 环境空气X-γ剂量率仪 | BH3103B | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 环境空气α、β表面污染仪 | BH3206 | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | 2 |  |  |  |  |
| 125 | 机械式温湿度计 | WS-1 | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 激光粒度仪 | Mastersizer 3000 | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 加热磁力搅拌器 | RH basic2 | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 加热消解器 | HACH DRB200 | 2 | 校准温度点165℃ |  |  |  |
| 129 | 加油站二次油气回收检测仪 | 7003型 | 2 | 校准因子流量、压力 |  |  |  |
| 130 | 甲醛测定仪 | TY2000-HCH0 | 3 |  |  |  |  |
| 131 | 甲型土壤密度计 | (0～60)s° | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 甲型土壤密度计 | (-5～50)s° | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 碱式滴定管 | 25mL、50mL | 4 |  |  |  |  |
| 134 | 可调式移液器 | 0-10mL、1-10mL、2-10mL、0.5-5mL、0.1-1mL、0.2-2mL、0.5-10uL、100-1000uL、10-100uL、1000-5000uL、 | 30 |  |  |  |  |
| 135 | 可见分光光度计 | 723N | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 可见分光光度计 | 723PC | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 可见分光光度计 | SP-723型 | 2 |  |  |  |  |
| 138 | 可见分光光度计 | V723 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 可吸附有机碳卤素仪 | AOX2500 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 刻度吸量管 | 1mL、2mL、5mL、10mL、15mL、20mL、25mL | 35 |  |  |  |  |
| 141 | 空盒气压表 | DYM3 | 9 |  |  |  |  |
| 142 | 空气负离子检测仪 | IM100 | 2 | 校准因子负离子 |  |  |  |
| 143 | 离子色谱仪（双通道） | ICS-6000 | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 沥青烟预处理器 | / | 1 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 145 | 沥青烟预处理器（加长） | / | 1 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 146 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-60KCS-Ⅲ | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | G1100DWS | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 林格曼光电测烟望远镜 | QT201B | 2 |  |  |  |  |
| 149 | 林格曼黑度图 |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 流动注射分析仪 | Quik Chem8500 Serises2 | 1 | 校准因子氨氮、硝氮、亚氮、总氮 |  |  |  |
| 151 | 硫化物酸化吹脱系统 | ST201A1 | 1 | 校准温度点60.0℃ |  |  |  |
| 152 | 硫酸雾采样预处理器 | / | 1 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 153 | 落地冷冻摇床 | HZ-9310KB | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 毛发温湿度表 | WS-1 | 4 |  |  |  |  |
| 155 | 霉菌培养箱 | MJX-250-IB | 1 | 校准温度点25.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 156 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3380 | 1 | 校准因子氨氮、硝氮、亚氮、总氮、硫化物 |  |  |  |
| 157 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 1 | 校准因子氨氮、硝氮、亚氮、总氮、硫化物 |  |  |  |
| 158 | 气相分子吸收仪 | AJ-3700 | 1 | 校准因子氨氮、硝氮、亚氮、总氮、硫化物 |  |  |  |
| 159 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890A-5975C | 1 |  |  |  |  |
| 161 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 气相色谱-质谱联用仪 | ISQQD300 | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 气相色谱质谱仪 | GCMS-QP2020NX | 2 |  |  |  |  |
| 164 | 汽车排放气体测试仪 | NHA-605 | 1 |  |  |  |  |
| 165 | 全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪 | 8890-7250 | 1 |  |  |  |  |
| 166 | 全自动恒温恒湿精密称量系统 | CR-4S | 1 | 校准因子重量、温度、湿度 |  |  |  |
| 167 | 全自动红外测油仪 | RN3001 | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 全自动红外分光测油仪 | OL1020 | 2 |  |  |  |  |
| 169 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100 | 1 |  |  |  |  |
| 170 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 2 | 校准因子挥发酚、总氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、硝氮/亚硝氮、六价铬、氨氮、总磷、总氮 |  |  |  |
| 171 | 全自动流动注射分析仪 | skalar san++ | 1 | 校准因子氨氮、硝氮、亚氮、总氮 |  |  |  |
| 172 | 全自动煤含硫量测定仪 | 5E-8S/AII | 1 |  |  |  |  |
| 173 | 全自动烷基汞分析仪 | MERX | 1 |  |  |  |  |
| 174 | 全自动消解仪 | D-MASTER | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 全自动消解仪 | S60UP | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 全自动紫外测油仪 | RN3002 | 2 |  |  |  |  |
| 177 | 全自动紫外油分析仪 | OL1040 | 1 |  |  |  |  |
| 178 | 热线式风速计 | TES1341 | 1 |  |  |  |  |
| 179 | 容量瓶 | 1000mL、500mL、250mL、200mL、100mL、50mL、25mL、10mL | 24 |  |  |  |  |
| 180 | 溶解氧测定仪 | HQ430d | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 溶解氧测定仪 | Oxi7310 | 2 |  |  |  |  |
| 183 | 三重串联四级杆气质联用仪 | 7890B-7010B | 1 |  |  |  |  |
| 184 | 三重串联四级杆气质联用仪 | Agilent 7890B/7000C | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 色度仪 | HACH LICO 690 | 2 |  |  |  |  |
| 186 | 深层水温计 | SWJ-73 | 3 |  |  |  |  |
| 187 | 声校准器 | AWA6021A | 2 |  |  |  |  |
| 188 | 声校准器 | AWA6221A | 2 |  |  |  |  |
| 189 | 生化培养箱 | BSP-250 | 3 | 校准温度点20.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 190 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 2 | 校准温度点25.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 191 | 生化培养箱 | SPX-80B | 2 | 校准温度点25.0、36.0、37.0、44.0、44.5℃ |  |  |  |
| 192 | 生物显微镜 | BX51 | 1 |  |  |  |  |
| 193 | 十万分之一电子天平 | XP205 | 1 |  |  |  |  |
| 194 | 十万分之一天平 | XSR105/AC | 1 |  |  |  |  |
| 195 | 实验室溶解氧测定仪 | Oxi7310 | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 实验室智能超纯水机 | ATR-10-H | 1 |  |  |  |  |
| 197 | 手持导航定位仪 | GPSMAP 631csx | 5 |  |  |  |  |
| 198 | 手持多合一气象仪 | YGY-QXM | 3 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 199 | 手持式甲肼检测仪 | APES-CH6N2-F | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 手持式偏二甲肼检测仪 | APES-C2H8N2-F | 1 |  |  |  |  |
| 201 | 手持式气体质量流量计 | KMG4-62A-1-00-0-500 | 2 |  |  |  |  |
| 202 | 手持式气体质量流量计 | KMG4-62A-1-00-1-5 | 2 |  |  |  |  |
| 203 | 手持式气体质量流量计 | KMG4-62AW-1-00-1-30 | 2 |  |  |  |  |
| 204 | 手持式气象仪 | NK5500 | 1 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 205 | 手持式气象仪 | TH-CSQ5A | 2 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 206 | 手持式气象站 | FT-SQ5 | 1 | 校准因子温度、湿度、风速、风向、压力 |  |  |  |
| 207 | 手持式声级计 | BSWA308 | 3 |  |  |  |  |
| 208 | 手持式四氧化二氮检测仪 | APES-N204-F | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 数显恒温油浴锅 | HH-8 | 3 |  |  |  |  |
| 210 | 数字滴定管 | 50ml | 3 |  |  |  |  |
| 211 | 数字滴定器 | 50ml | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 数字流量计 | FLoW-Meter 438110 | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 数字温度计 | DS-1 | 10 |  |  |  |  |
| 214 | 水下照度计 | ZDS-10W-2D | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CA | 1 |  |  |  |  |
| 216 | 水质硫化物酸化吹气仪 | ZX-HHS | 1 |  |  |  |  |
| 217 | 酸度计 | S220 | 1 |  |  |  |  |
| 218 | 酸式滴定管 | 25mL、50mL | 4 |  |  |  |  |
| 219 | 台式溶解氧测定仪 | Oxi7310 | 1 |  |  |  |  |
| 220 | 台式浊度仪 | 2100AN | 1 |  |  |  |  |
| 221 | 台式浊度仪 | HACH 2100Q | 2 |  |  |  |  |
| 222 | 台式浊度仪 | 哈希TL2350 | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 特氟龙筛子 | 9.5mm | 5 |  |  |  |  |
| 224 | 体式显微镜 | SZX16 | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 体视镜(傅立叶变换显微红外光谱仪配套仪器) | stemi508 | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 体视纤显微镜 | Discovery V8 | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 体视显微镜 | SZX16 | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 体视显微镜 | 蔡司SteREO Discovery.V12 | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 万分之一电子天平 | XS204 | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 万分之一天平 | MS204TS/02 | 3 |  |  |  |  |
| 231 | 微波消解仪 | MarsX press | 1 |  |  |  |  |
| 232 | 微波消解仪 | MW-PRO | 1 |  |  |  |  |
| 233 | 温度传感器（自容式） | SHC31S | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 温湿度计 | WS-I | 2 |  |  |  |  |
| 235 | 温湿度记录仪 | 精创GSP-6 | 2 |  |  |  |  |
| 236 | 温盐深仪 | CTD75M | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 无线温度采集器 | GST-W21 | 35 |  |  |  |  |
| 238 | 显微镜 | DMI8 | 1 |  |  |  |  |
| 239 | 显微镜 | S8APO | 1 |  |  |  |  |
| 240 | 箱式电阻炉 | BSX2-6-12TP | 1 | 校准温度点0、400、600、800、1000℃ |  |  |  |
| 241 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10 | 1 | 校准温度点0、400、600、800、1000℃ |  |  |  |
| 242 | 新型土壤样品干燥箱 | YC-TRG-24 | 1 | 校准温度点35.0、60.0℃ |  |  |  |
| 243 | 袖珍余氯比色计 | HACH PCⅡ | 2 |  |  |  |  |
| 244 | 压力校准器 | TH-J2 | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 压力蒸汽灭菌器 | G136TW | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 烟气采样预处理器 | 1080D | 6 | 校准因子皮托管系数 |  |  |  |
| 247 | 烟气分析仪 | TESTO350 | 6 |  |  |  |  |
| 248 | 烟气含湿量检测仪（阻容法） | 1062型 | 2 |  |  |  |  |
| 249 | 阳离子交换量测定仪 | K1100 | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 荧光分光光度计 | F-7000 | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 荧光体式显微镜 | MVX10 | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 油气回收智能检测仪 | 崂应7003型 | 2 | 校准因子压力、流量 |  |  |  |
| 253 | 元素形态分析仪 | BAF-2000/ELSPE-2 | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 原子吸收光谱仪 | 700P | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 原子吸收光谱仪 | ICE3500 | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 原子荧光光度计 | AFS-9230 | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 原子荧光光度计 | Kylin-S18 | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 噪声统计分析仪 | AWA6228 | 4 |  |  |  |  |
| 259 | 正置显微镜 | BX53(LED) | 1 |  |  |  |  |
| 260 | 正置荧光显微镜 | BX53(LED) | 1 |  |  |  |  |
| 261 | 指针式温湿度表 | WS-1 | 40 |  |  |  |  |
| 262 | 智能大气综合采样器 | TH-150 | 10 |  |  |  |  |
| 263 | 智能多路配气仪 | 8030A型 | 1 | 校准因子流量 |  |  |  |
| 264 | 智能废气氟化氢采样仪 | 3031型+3072烟枪 | 1 |  |  |  |  |
| 265 | 智能高精度综合标准仪 | 8040 | 1 | 校准因子流量、压力、温度 |  |  |  |
| 266 | 智能双温区消解仪 | 5B-1B(V8) | 1 |  |  |  |  |
| 267 | 智能一体化蒸馏仪 | ST106-3RW | 2 |  |  |  |  |
| 268 | 智能一体化蒸馏仪 | STEHDB-106-3 | 2 |  |  |  |  |
| 269 | 智能真空泵气体采样器 | 2080B | 2 |  |  |  |  |
| 270 | 致微高压灭菌锅 | G136T | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 中流量大气采样器 | TH-150D | 10 |  |  |  |  |
| 272 | 转速表 | RPM5300 | 2 |  |  |  |  |
| 273 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 1 |  |  |  |  |
| 274 | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 1 |  |  |  |  |
| 275 | 紫外可见分光光度计 | UV-2550 | 1 |  |  |  |  |
| 276 | 紫外可见分光光度计 | UV-9000 | 1 |  |  |  |  |
| 277 | 紫外烟气分析仪 | 3023Y型 | 2 |  |  |  |  |
| 278 | 自动储存基本型ppb级VOC检测仪 | PCT-LB-26 | 2 |  |  |  |  |
| 279 | 自动电位滴定仪 | METTLER G20 | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 自动电位滴定仪 | TitraLab AT1000 | 1 |  |  |  |  |
| 281 | 自然对流烘箱 | ED115 | 2 | 校准温度点105.0、180.0℃ |  |  |  |
| 282 | 全自动多功能样品处理工作站 | SP800 | 2 |  |  |  |  |
| 注： | 计量授权及实验室认可（检定/校准）项目覆盖率： 计算公式：项目覆盖率=检定（校准）能力项目/282×100% |

# 附件2

## 仪器设备检定/校准证书信息管理汇总表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 出厂编码 | 内部管理编号 | 检定/校准日期 | 计量溯源有效日期 | 检定/校准证书编号 | 溯源方式 | 检定/校准单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件3

## 项目协作单位申请表

| 申请单位名称 （签章） |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 注册资金 | 万元 |  |  |
| 联 系 人 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 通迅地址 |  | 邮政编码 |  |
| 营业执照主要经营范围 |  |
| 申请单位 简 介 | (重点介绍相关业绩，可另佐证附材料) |
| 申请单位法定代表人： （签字） 年 月 日 | 申请单位： （公章） 年 月 日 |

填写说明：1．文字要简练，不得涂改，并用A4纸打印。

2．单位名称、注册地址等项目要填写全称，勿用简称。

3．营业执照主要经营范围填写与项目相关经营范围即可。

# 附件4

## 2024年度仪器设备检定/校准服务项目报价单

金额单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 工作期限 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度仪器设备检定/校准服务项目 | 合同签订之日起至2024年10月31日 |  |  |

供应商名称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

# 附件5

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加贵单位组织的2024年度仪器设备检定/校准服务项目的询价活动，处理与本询价活动有关的一切事务。被授权人在采购过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

说明：须附法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

# 附件6

## 申请单位资格条件响应文件索引表

项目名称：2024年度仪器设备检定/校准服务项目

| 序号 | 资格条件要求 | 响应文件 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无失信行为 |  | 报价文件 页 |
| 2 | 无处罚记录 |  | 报价文件 页 |
| 3 | 民事责任能力 |  | 报价文件 页 |
| 4 | 纳税和社会保障 |  | 报价文件 页 |
| 5 | 计量授权或实验室认可证资质 |  | 报价文件 页 |
| 6 | 设备和专业技术能力 |  | 报价文件 页 |
| 7 | 质量保证、售后服务 |  | 报价文件 页 |

# 附件7

## 遴选评分支撑材料响应文件索引表

项目名称：2024年度仪器设备检定/校准服务项目

| 序号 | 评分因素 | 响应文件 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价文件 页 |
| 2 |  |  | 报价文件 页 |
| 3 |  |  | 报价文件 页 |
| ... |  |  | 报价文件 页 |

# 附件8

2024年度仪器设备检定/校准服务项目

### 合作单位申请书（封面参考模板）

申报单位：

法定代表人：

填表日期：    年  月  日

# 附件9

### 资格承诺函（格式）

致：海南省生态环境监测中心

我单位参与2024年度仪器设备检定/校准服务项目项目的釆购活动，现承诺如下：

- 我单位具有符合釆购文件资格要求的财务状况报告。

- 我单位具有符合釆购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

- 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式）

致：海南省生态环境监测中心

我单位参与贵单位组织的2024年度仪器设备检定/校准服务项目的询价活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：     年   月   日

仪器配备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 仪器规格型号 | 仪器编号 | 检定/校准项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

无重大违法记录声明函（格式）

致：海南省生态环境监测中心

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，特此声明。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：     年   月   日

信用查询承诺书（格式）

致：海南省生态环境监测中心

我单位                  （供应商名称）郑重承诺：

我单位参与的2024年度仪器设备检定/校准服务项目询价活动。现承诺2021年至今未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：     年   月   日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目报价。